МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ФЕРГАНСКИЙ ФИЛИАЛ

ТАШКЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«Утверждаю»

Заместитель. директора

По учебному процессу

_____________доц. Полвонов Ф.Ю

«___» «_______» 2015 г.

Рабочая учебная программа

по дисциплине

«Электропитание устройств связи»

Для направлений:

5311300  «Телекоммуникации»

Фергана-2014

Рабочая учебная программа составлена на основе учебной программы утвержденной  в министерстве ВССО

14 марта 2012 года (реестр БД-5330200-3.18)

Составили:                                        Райимжонова О. С., ст. преподаватель

Мамасодикова Н.Ю., ассистент,

Рабочая учебная программа обсуждено на кафедре «Телекоммуникационный инжиниринг»

протокол №1, 27 августа 2014 года

Заведующей кафедрой __________________Искандаров У.

Утверждено на заседании совета факультета «Телекоммуникация и профобразования»

Протокол №1, 28 августа 2014 года

Декан факультета_________________ Жураев Н.М.

Согласовано:

Зав. Кафедрой

«Телекоммуникационный инжиниринг»:                      Искандаров У.

Заведующий учебной частью					Абдукадиров А.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью данного предмета является изучение теории основ эксплуатирования, вычисления и построения устройств и систем электрического обеспечения статических и динамических объектов

Надо учитывать, что объём, масса, техническо-экономические и качественные показатели, в том числе и надёжность телекоммуникационных устройств, во многом зависят от показателей устройств электрического обеспечения.

В изучении данного курса уделено особое внимание правильному пониманию физических процессов протекающих в изучаемых схемах, устройствах и иметь навыки обращения с современной вычислительной техникой для инженерных вычислений при создании новых схем. В конце данного курса студенты должны обладать чётким представлением о строении сетей электрического обеспечения телекоммуникаций, развитии устройств и и их основных направлений.

1.2. Требования к студентам при изучении данного курса;

В процессе изучения данного курса студент должен обладать следующими знаниями:

- первичные источники энергии, возобновляемые источники энергии, производство электроэнергии и её применение;

- источники и системы элетрообеспечения, в том числе их функциональные элементы (трансформатор, дроссель, выпрямитель,  сглаживающий фильтр, преобразователь и стабилизатор), термины применяемые в сетях и при эксплуатации источников электрообеспечения  (электрическая машина, химические источники тока, преобразователи различного рода энергию в электрическую);

- классификация используемых источников электрообеспечения;

-системы элетрообеспечения и показатели качества их элементов;

-методы и способы качественного и количественного анализа процессов протекающих в функциональных элементах источниках электрообеспечения;

- студенты должны применять полученные навыки на практике;;

-основные методы решения дифференциальных уравнений для показывающих протекание электромагнитных процессов в  трансформаторе, дросселе, выпрямителях, электрических машинах;

1.3. Взаимосвязанность дисциплины с другими дисциплинами учебного плана;

Студенты должны обладать достаточными навыками и знаниями в области математических, естественных (высшая математика, информатика, информационные  технологии, физика), обще-профессиональных (электроника и  схемотехника, теория электрических цепей и др.) дисциплин, для выполнения программы учебного плана.

1.4. Новые педагогические технологии при преподавании данного предмета

Важное значение имеет внедрение современных информационно-педагогических технологий, а также использование передовых и современных методов преподавания для лучшего усвоения студентами  «Электрическое обеспечение устройств связи». При изучении предмета используются учебники, учебно-методические пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные пособия, а также виртуальные стенды. На лекционных, практических и лабораторных занятиях соответственно используются современные методы преподавания.

1.5. Распределение нагрузки отведенных часов по темам для дисциплины;

Предмет «Электропитание устройств связи» проводится в течении 			8-го семестра.

Предмет предназначено для направлении 5311300 “Телекоммуникации”  ,  состоит из 114 часов, из них:

Лекции 						   	  20 часов

Практические занятия				 	  -

Лабораторные занятия				 	  20 часов

Самостоятельное обучение				  74 часов

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

  - Распределения часов на  лекции и практических работ.

| № | Названия темы | Лекция,часов | Лаборатория часов | Практика часов | Сам.обучение, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичные и вторичные источники элетричества | 2 | 2 |  | 8 |
| 2 | Электрические машины | 2 | 2 |  | 8 |
| 3 | Вторичные источники элетрического обеспечения. | 2 | 2 |  | 8 |
| 4 | Стабилизаторы | 2 | 2 |  | 8 |
| 5 | Электромагнитное согласование источников элетрического обеспечения с энергитической системой | 2 | 2 |  | 8 |
| 6 | Агрегаты безпрерывного элетрического обеспечения | 2 | 2 |  | 8 |
| 7 | Источники элетрического обеспечения персональных компьютеров | 2 | 2 |  | 8 |
| 8 | Источники элетрического обеспечения телекомуникационной аппаратуры | 2 | 2 |  | 6 |
| 9 | Электропитание персонального компьютера | 2 | 2 |  | 6 |
| 10 | Электропитание телекоммуникационных аппаратур | 2 | 2 |  | 6 |
|  | ВСЕГО | 20 | 20 |  | 74 |

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

###### Тема 1: Первичные источники электрического обеспечения

Состояние традиций развития источников электрического обепечения.

Потенциал возобновляемых и не возобновляемых источников и  ресурсов электрического обепечения. Трансформаторы и автотрансформаторы. Режимы работы трансформатора.

Тема 2: Электрические машины

Асинхронные и синхронные машины. Работа ассинхронных машин в режиме двигателя. Включение ассинхронного двигателя и его предохранение. Работа синхронных машин в режиме генератора. Машины постоянного тока. Строение машин постоянного тока.принцип работы генератора постоянного тока.

Темы 3-4-5: Вторичные источники электрического обеспечения.

Выпрямители, предназначение и принцип функционирования. Классовое разделение выпрямительных устройств. Схемы однотактного выпрямления. Изучение и исследование однотактных и двутактных схем выпрямления, и определения их оновных параметров. Тиристорные управляемые выпрямители, изучение и исследование их схем, и снятие их характеристик. Сглаживающие фильтры. Предназначение сглаживающих фильтров, и пребования предъявляемые к ним. Основные показатели качества. Схемы пассивных и активных фильтров.

Тема 6: Стабилизаторы.

Предназначение стабилизаторов, показатели качества, классификация и предъявляемые к ним требования. Параметрические, компенсационные и импульсные стабилизаторы. Тиристорные стабилизаторы. Преобразователи напряжения. Предназначение преобразователей напряжения, показатели качества, классификация и предъявляемые к ним требования. Принцип преобразования постоянного напряжения в переменное. Транзисторные преобразователи самовозбуждения и независимого возбуждения. Тиристорные преобразователи. Схемы управлния инверторами преобразователей. Схемы, принципы функционирования, характеристики, временные диаграммы.

Тема 7: Электромагнитное согласование источников электро-обеспечения с энергетическими системами

Появление помех. Методы подавление помех. Фильтры гашения помех. Симметрическое и ассимметрическое подавление помех. Фильтры подавления цикличных помехдатчики. Датчики исчезновения фазы.

Схема устройства защиты ограничители напряжения, и их параметры.

Тема 8: Агрегаты постоянного электрообеспечения

Агрегаты постоянного электрообеспечения с выходным напряжением для постоянного и переменного тока. Системы UPS. Классы UPS. Класс “Off-line”. Класс “Оn line” синфи. Выпрямляющие вольто-добавляющие утройства.

Тема 9: Источники электрообеспечение персоналыных компьютеров

Входные цепи. Схемы включения. Выходные цепи. Схемы предохранения. Схема питания вентиляторов.

Тема 10: Источники электрообеспечение телекомуникационной  аппаратуры

Источники электрообеспечение телекомуникационной  аппаратуры  и методы их построения. Строение и принципиальные схемы.

:

2.2. Тематика лабораторных работ.

| № | Название темы | Лаб. раб, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование однофазных трасформаторов; | 2 |
| 2 | Исследование однофазного однополупериодного и двуполупериодного среднеточечного выпрямителей | 4 |
| 3 | Исследование однофазного мостообразного выпрямителя | 2 |
| 4 | Исследование сглаживающих фильтров | 4 |
| 5 | Исследование управляемого однофазного среднеточечного выпрямителя | 2 |
| 6 | Исследование трёхфазного выпрямителя | 2 |
| 7 | Исследование трёхфазного мостообразного выпрямителя | 2 |
| 8 | Исследование компенсационного стабилизатора | 2 |
|  | ВСЕГО: | 20 |

2.3. Рекомендуемые темы для выполнения самостоятельной работы;

| № | Название темы | Форма отчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Узлы и компоненты источников элетрического обеспечения | реферат |
| 2 | Электромагнитное согласование источников элетрического обеспечения с системой элетрического обеспечения | устно |
| 3 | Источники безпрерывного элетрического обеспечения | реферат |
| 4 | Источники элетрического обеспечения на основе солнечных элементов | реферат |
| 5 | Воздействие эксплуатационных условий на характеристики источников элетрического обеспечения | устно |
| 6 | Интегральные стабилизаторы серии К142ЕН ва КР142ЕН. | устно |
| 7 | Источники элетрического обеспечения персональных компьютеров | реферат |

  - Темы и методические показания для выполнения курсового проекта (работы);

- нет

2.5 . Выделенное общее количество рейтинговых баллов для предмета.

Общее количество рейтинговых баллов

| Часы предмета в процентном соотношении | ТК1 | ПК1 | ТК2 | ПК2 | ИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 17 | 18 | 18 | 17 | 30 |

2.6. Выделенное количество рейтинговых баллов по занятиям

Выделенное количество модулированных рейтинговых баллов.

|  | ТК1 | ПК1 | ТК2 | ПК2 | ИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекция |  | 15 |  | 15 | 30 |
| Практика |  |  |  |  |  |
| Лаборатория | 12 |  | 12 |  |  |
| Самостаятельная работа | 5 | 3 | 6 | 2 |  |

2.7.  Выделенное количество рейтинговых баллов по дням недели.

| Вид оцен-ки | Вид занятий | Кол. Балл | Недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М1 |  |  |  |  |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ТК | Лаб. | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сам.раб | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК | Лекция | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сам. раб | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИК | Письме-нно | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  1. ТК –  В текущем контроле посредством лабораторных занятий осуществляется  уровень знаний и практических навыков студентов,

2. ПК – Промежуточный контроль знаний студента призводиться после проведения определенно числа лекционных занятий в виде письменной работы.

3. ИК – Итоговый контроль являеться конечной стадией проверки знаний, и выполняется в виде письменной работы.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ.

| балл | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 86-100 | Отлично | После усвоения предмета “электрическое обеспечение устройств связи”, студент в состоянии ответить на все вопросы, может изложить свою мысль. |
| 71-85 | Хорошо | После усвоения предмета “Электрическое обеспечение устройств связи”, студент может ответь на вопросы, объяснить термины и правила. |
| 55-70 | Удовлетворительно | После усвоения предмета “Электрическое обеспечение устройств связи”, студент не полностью отвечает на вопросы. Плохо понимает смысл законов, правил. |
| 0-54 | Не удовлетворительно | Нет понятия о дисциплине |

Сборник вопросов для итогового контроля.

1. Роль источников элетрического обеспечения в телекоммуникационных системах. Тенденции развития современных источников элетрического обеспечения

2. Рабочий режим трансформатора, векторная диаграмма, схема зазимления трансформатора. (Салт ишлаш ва қисқа туташув режимлари).

3. Синхронные и асинхронные машины. Конструктивное строение синхронных и асинхронных машин.

4.Классификации выпрямляющих устройств. Схема однофазного выпрямителя. Определение и исследование основных параметров схемы однофазного выпрямителя

5. Определение и исследование основных параметров схем многофазных выпрямителей. Схемы мостообразного выпрямителя

6. Определение основных параметров выпрямителя. Тиристорный выпрямитель. Снятие основных характеристик тиристорного выпрямителя, и исследование его функционирования

7.Основные показатели качества. Схемы и параметры простых фильтров. Области применения и вычисление фильтров

8. Требования предъявляемые к преобразователям напряжения, их предназначения и классификации.

9. Требования предъявляемые к стабилизаторам, их предназначения и классификации.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1. Основная литература:

- Электропитание устройств связи: Учебник для вузов/ А.А. Бокуняев,  Б.В. Горбачев,  В.Е.Китаев и др.; Под ред. В.Е.Китаева. – М.:Радио и связь, 1988.  280 с.

- Электропитание устройств связи: Учебник для вузов/ О.А.Доморацкий,  А.С.Жарненко,  А.Д.Кратиров и др. – М.: Радио и связь, 1981. – 320 с.

- 3. Бокуняев А.А., Горбачев Б.В.,Захаров М.Ф. и др. Электропитание устройств и  систем телекоммуникаций (конспект лекций)-М.: МТУСИ. 2004, 129 с.

- Электропитание устройств связи: Учебное пособие./ Б.М.Махкамджанов,       М.Э.Яськова, У.Т.Алиев; Под ред. Х.С.Соатова – Ташкент: ТУИТ. 2005, 129 с.

3.2.Дополнительная литература:

- Твайделл Д., Уэйер А.. Возобновляемўе источники энергии. –М.:Энергоиздат. 1990.- 392 с.

- Ромаш Э.М. Источники вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратурў. – М.: Радио и связь, 1981. – 224 с.

- Китаев В.Е.,  Бокуняев А.А.,  Колканов М.Ф.  Расчет источников электропитания устройств связи. Учебное пособие для институтов связи. – М.: Радио и связь 1993. – 226 с.

- Моин В.С.  Стабилизированные транзисторные преобразователи. М.: Энергоатомиздат, 1986. – 376 с.

- Махкамджанов Б.М. Особенности развития сферы инфотелекоммуникаций// Международная НТК. Ташкент, 28-30 сентября 2004г. –с. 416-421.

3.3. Информационно–технические средства.

- Методические указания к выполнению виртуальной работы по дисциплине ЭПУС «Исследование однофазного трансформатора» – 2004 г.

- «Управляемые выпрямители на тиристорах». Методические указания к пополнению лабораторной роботы с применением ЭВМ.-2005 г.

- «Алока курилмаларининг электр таъминоти» фанининг электр машиналар ва аппаратлари кисмидан лаборатория ишлари буйича методик курсатмалар. 1 – кисм – 2000 й.

- «Алока курилмаларининг электр таъминоти» фанининг электр машиналар ва аппаратлари кисмидан лаборатория ишлари буйича методик курсатмалар. 2 – кисм – 2002 й.

- Индивидуальное задание по курсу ЭПУС и методические указания к его вўполнению «Расчет вўпрямительного устройства» – 2003 г.

- «Алока курилмаларининг электр таъминоти» фанидан шахсий топширик ва уни ечишга доир курсатма.-2001 й.

- Бир фазали тугрилаш схемаларини урганиш лаборатория иши. –2001 й.

- Куп фазали тугрилаш схемаларини урганиш лаборатория иши. –2001 й.

- Бошкарилувчи тиристорли тугрилаш схемаларини урганиш лаборатория иши. –2001 й.

- Феррорезонансли кучланиш стабилизаторини урганиш лаборатория иши. –1997 й.

- Мустакил кузгатишли узгармас ток генераторини тадкик килиш лаборатория иши.-1990 й.

- Контрольнўе задания и методические указания к их вўполнению по курсу ЭПУС – 2000 г. Методические указания к лабораторной работе по курсу «Электропитание          устройств связи». Раздел «Электрические машинў и аппаратў. – 1999 г.

- Лабораторнўе работў по курсу ЭПУС Раздел «Вўпрямители» – 1987 г.

- Методические указания к лабораторной работе по курсу ЭПУС «Преобразователи постоянного напряжения» – 1988 г.

- Лабораторная работа «Вўпрямители на тиристорах»-1989 г. Методические указания у лабораторной работе по курсу ЭПУС «Компенсационнўй стабилизатор с непрерўвнўм регулированием» – 1989 г.

- Методические указания к лабораторной работе по курсу ЭПУС «Исследование импульсного стабилизатора напряжения» - 1988 г.

- Методические указания к вўполнению контрольной работў  по курсу ЭПУС – 1984 г.