| Максудов Р.Н. Илмий рахбар: доц.Авчиев Ш.Қ | ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. |
| --- | --- |

В настоящее время к одному из перспективных направлений развития экономики относится гелиоэнергетика, практическая неистощимость энергии и экологическая чистота которой бесспорны. Энергия получаемая за год Землей от Солнца, эквивалентна58*1016квт.час что в 20 000 раз больше того, что дают все используемые в настоящее время источники [1].

Плотность потока у поверхности Солнца равна 6,4*107, а у поверхности Земли относительно невысокая – 1400вт/м2.

Температура поверхности Солнца, принимаего за абсолютно черное тело, равна 57850К. Температура центральных внутренних областей составляет 8-40*106К.

Солнечная энергия, реально поступающее за три дня на территорию Узбекистана, превышает энергию всей годовой выработки электроэнергии в нашей стране [2].

Солнца рассматривается как один из источников энергии, который может сыграть значительную роль в развитии экономики отдельных территорий земного шара, особенно в зонах с большим количеством ясных дней. Под действием прямых солнечных лучей зачерненная поверхность достигает теплового равновесия при температуре, на 30-400 превышающей температуру окружающего воздуха. Солнечная энергия, полученная с помощью различных тепловых преобразователей может использоваться для производства электроэнергии, отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования, сушки сельхозпродуктов, опреснение воды и др.

Сделан вывод, что относительно невысокая плотность солнечной радиации у поверхности Земли не обеспечивает получения температур, необходимых для решения важных научных и инженерных задач таких как, получение сверх чистых материалов, испытаний материалов при высоких температурах и т.п.

Для успешной реализации новых направлений прямого использования солнечного потока необходимо его концентрация в десяти тысяч раз, что было достигнуто здесь, благодаря использованию схемы трехмерным отражением, включающей плоский следящий гелиостат, а также первичный и вторичный концентраторы. Оптимизированный концентратор известного типа теоретически способен создать в своей фокальной плоскости достаточно высокую пиковую плотность потока солнечного излучения, превышающую на земной поверхности естественную инсоляцию в десятки тысяч раз.

Концентрировать солнечное излучение можно путем фокусирования, принимая падающий поток лучей на поверхности вогнутого зеркала или положительной линзы, дающих действительное изображение Солнца в фокусе зеркала или линзы.

Концентрирующая поверхность большого размера может быть образована набором сферических зеркал, установленных на поверхности параболоида таким образом, что все отдельные изображения накладываются друг на друга в его фокусе.

В настоящее время используется различные типы устройств, концентрирующих солнечную энергию.

Эти устройства условно подразделяются по числу отражающих элементов (кратности отражения) на однозеркальные и многозеркальные.

Однозеркальные системы по степени концентрации лучистых потоков обладают максимально возможными энергетическими характеристиками при высоких требованиях к формированию и изготовлению зеркально отражающей поверхности. Их недостатком является сложность эксплуатации, связанная с перемещением крупногабаритного концентратора и приемника в соответствии с видимым движением Солнца.

Поэтому концентрирующие системы создаются многозеркальными, состоящими из функционально связанных элементов. Недостатком многозеркальных систем являются потери мощности, определяемые количеством переотражений. Важной особенностью таких систем является неподвижность концентратора и преимного устройства, которые обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики.

Современные гелиоустановки, осуществляющие преобразование солнечной энергии в тепловую, могут быть классифицированы по различным признакам. Схемные и конструктивные решения гелиоустановок во многом зависит от уровня температуры преобразования. В связи с этим их можно разделять на низкотемпературные и высокотемпературные.

По результатом анализа работы гелиоустановок можно сделать следующие выводы:

1. На сегодняшний день в развитии гелиоустановок можно выделить три направления:

- создание солнечных печей (СП) для осуществления высокотемпературных технологических процессов;

-разработка солнечных электростанций (СЭС) для преобразования лучистой энергии в электрическую;

- создание гелиоустановок для нужд сельскохозяйственного производства.

2. Для успешного реализации прямого использования солнечного потока необходимо его концентрация.

3. Выявлено, что повышение коэффициента полезного действия солнечной печи возможно за счет увеличения плотности потока в фокальном пятне. Это возможно только с использованием геодезических методов контроля и юстировки отражающих поверхностей зеркально-концентрирующих систем.

Таким образом, современные зеркально-концентрирующие системы являются одним из перспективных и актуальных направлений науки и техники, представляющий собой совокупность сложных оптических элементов и подсистем, связанных между собой, позволяющих выделять их в особый класс по точностным характеристикам и условиям эксплуатации. Создания таких систем требует реализации новых и оригинальных конструктивных решений. Непрерывное совершенствование зеркально-концентрирующих систем, в конечном счете, позволит значительно сократить потребление органического топлива за счет использования солнечной энергии.

Очевидно, что энергетические параметры солнечных установок, реализующей оптические принципы, в значительной степени определяются геометрическими параметрами: формой и размерами отдельных элементов и всего комплекса в целом, а также точностью их выполнения, взаимного расположения и ориентирования. Поэтому, при проектировании, строительстве, монтаже и эксплуатации солнечных высокотемпературных установок определяющая роль отводится геодезическим измерениям.

В связи с этим инженерная геодезия как одно из направлений геодезической науки, приобретает большой научный и практическое значение при создании мощных солнечных установок.

Список литературы:

- Захидов Р. А., Умаров Г. Я., Вайнер А. А. Теория и расчет гелиотехнических концентрирующих систем. Ташкент. Фан, 1977.

- Солнечная и тепловая энергия. «Наука и жизнь». М., 1987, № 6, с. 54.