государственная акционерная железнодорожная компания  «узбекистон темир йуллари»

ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта

На правах рукописи

Фахрутдинов Т.К.

Угловые характеристики синхронной машины работающей в сложной системе

магистерская диссертация

5а 520205 – электроснабжение

предприятий железнодорожного транспорта

Научный руководитель:

доктортехнических наук

профессор Аллаев К.Р.

Ташкент-2013

Введение……………………………………………………………………………………………………3

Глава 1.

1.1.   Режимы работы синхронных  генераторов………………………………………..6

1.2.Генераторный режим синхронных  машин ……………………………………………….

1.3. Влияние параметров схемы на характеристики мощности

Глава 2.

2.1.Синхронный компенсатор  …………………………………………………………….

2.2.Угловые характеристики и векторные диаграммы синхронных машин……………………………………………………………………………………………………

2.3.Неявнополюсная синхронная машина (турбогенератор и его векторная диаграмма      и характеристики мощности…………………………………………..

Выводы по главе 2

Глава 3.

3.1.Явнополюсная синхронная машина (гидрогенератор и его векторная диаграмма и характеристики мощности………………………………………………….

3.2.Характеристики синхронных машин сложной электрической системы)…………………….

3.3. Расчетное экспериментальное исследование работы синхронных машин……………..

3.4.влияние параметров и автоматических регуляторов возбуждения синхронных машин и угловые характеристики………………………………………….

3.5.Работа генератора в сложной  системе…………………………………………………

Выводы по главе Заключение……………………………………………………………………………………………… Приложения………………………………………………………………………………………………

ВВЕДЕНИЕ

Прогресс в развитии электромашиностроения зависит от успехов в области теории электрических машин. Глубокое понимание процессов электромеханического преобразования энергии необходимо не только инженерам-электромеханикам, создающим и эксплуатирующим электрические машины, но и многим специалистам, деятельность которых связана с электромеханикой.

Электрические машины применяются во всех отраслях промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и быту. Почти вся электрическая энергия вырабатывается электрическими генераторами, а две трети ее преобразуется электрическими двигателями в механическую энергию. От правильного выбора и использования электрических машин во многом зависит технический уровень изделий многих отраслей промышленности.

Электротехническая промышленность выпускает в год миллионы электрических машин для всех отраслей народного хозяйства. И конечно же от специалистов в области электромеханики требуются глубокие знания обслуживания и ремонта электрических машин, а также их правильной эксплуатации. Без электрических машин не может развиваться ни одна комплексная научная программа. Электрические машины работают в космосе и глубоко под землей, в океане и активной зоне атомных реакторов, в животноводческих помещениях и медицинских кабинетах. Без преувеличения можно сказать, что электромеханика определяет технический прогресс в большинстве основных отраслей промышленности.

Особая роль отводится электрическим машинам в космической, авиационной и морской технике. Электрические машины, работающие на передвижных установках, выпускаются в больших количествах. Эти машины должны иметь минимальные габариты при высоких энергетических показателях и высокую надежность. Отдельную область электромеханики составляют электрические машины систем автоматического управления, где электрические машины используются в качестве датчиков скорости, положения, угла и являются основными элементами сложнейших навигационных систем.

Невозможно для каждого заказчика выпускать отдельную машину, поэтому электрические машины выпускаются сериями. В нашей стране самой массовой серией электрических машин является общепромышленная серия асинхронных машин 4А. Серия включает машины мощностью от 0,06 до 400 кВт и выполнена на 17 стандартных высотах оси вращение

На каждую из высот вращения выпускаются двигатели двух мощностей, отличающиеся по длине.

На базе единой серии выпускаются различные модификации двигателей,

которые обеспечивают технические требования большинства потребителей. Большими сериями выпускаются синхронные машины, машины постоянного тока, микромашины и трансформаторы. Серийное изготовление машин позволяет модифицировать отдельные узлы и детали, применять поточные автоматические линии и обеспечивать необходимый выпуск электрических машин при минимальных затратах.

В настоящее время перед электромеханиками стоят трудные и интересные проблемы, которые требуют глубокого знания теории, проектирования и технологии изготовления электрических машин.

Электромонтер, осуществляющий деятельность в сфере электромеханике должен знать назначение и технические характеристики основных элементов и устройств систем электрических машин, а также электрооборудования, кабельные и электроизоляционные изделия, электрические аппараты, трансформаторы, полупроводниковые приборы, преобразователи и т.д., чтобы в свою очередь выполнять правильную эксплуатацию, обслуживание и своевременный ремонт, а также соблюдать электробезопасность.

В дипломной работе приведены технические данные по электрическим машинам как общего, так и специального назначения, широко применяемым в современном электроприводе. Рассмотрены вопросы технического обслуживания и техники безопасности при эксплуатации электрических машин.

В дипломной работе рассматривается теория одного из вида электрических машин – синхронный двигатель, его характеристики, устройство, переходные и установившиеся режимы работы. Теория электрических машин излагается на базе дифференциальных уравнений. Максимально используются современные достижения общей теории электрических машин; развивается классическая теория комплексных уравнений, векторных диаграмм и схем замещения.

Целью магистрской диссертации является изучение основных организационных и технических положений по обслуживанию и ремонту электрических двигателей.

В процессе изучения ставятся следующие задачи:

1.Режимы работы синхронных генераторов;

2.Режим компенсатора синхронных машин;

3. Рассмотреть особенности испытаний синхронных машин;

4.Работа генератора в сложной системе;

5.Влияние пораметров и автоматических регуляторов возбуждение синхронных машин.

При подготовке магстрской работе  использовалась литература следующих авторов Аллаев К.Р. «электромеханические перехзодныепрцессы», Копылов И.П. «Электрические машины», Клокова Б. К. «Справочник по электрическим машинам», Москаленко В.В. «Справочник электромонтера» и т.д.

## Актуальность работы. Современные синхронные генераторы (СГ) представляют собой достаточно сложные устройства, с соответствующими регулирующими элементами. В этом плане автоматические регуляторы возбуждения (АРВ) обеспечивают высокую работоспособность и устойчивость их работы в электрической системе. Работа посвящена исследованию влияния АРВ на характеристики генератора, что и показывает актуальность темы диссертации.
       Цель и задачи работы. Сопоставительный анализ различных схем возбуждения СМ и влияние их на угловые характеристики синхронного генератора.  
       Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы методы теории электрических систем, метод малых колебаний и др.
       Научно-практическая значимость проведенных исследований заключается в возможности их использования в проектных работах и эксплуатации синхронных машин в различных отраслях, включая железнодорожный транспорт. 
       Апробация и публикации. Результаты диссертации докладывались на семинарах кафедры. По итогам исследований в сборниках трудов ТашИИТ опубликованы 3 научных статьей.

## Режимы работы синхронного генератора

Холостой ход. Э. д. с, индуцированная в каждой фазе обмотки якоря синхронного генератора, при холостом ходе

E0 = cEФвn (1).

Где

cE — постоянная величина, зависящая от конструкции машины (числа витков обмотки якоря, числа полюсов и др.);

Фв — магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения.
   Регулирование напряжения и частоты. Из формулы 1 следует, что регулировать э. д. с. (напряжение генератора) можно двумя способами: изменением частоты вращения п или изменением магнитного потока возбуждения Фв. Для изменения потока возбуждения в цепь обмотки возбуждения включают регулировочный реостат (см. рис. 1) или автоматически действующий регулятор напряжения, которые позволяют изменить ток возбуждения, поступающий в эту обмотку, а следовательно, и создаваемый ею поток. Регуляторы напряжения широко применяют для регулирования возбуждения генераторов, работающих при переменной частоте вращения, т. е. генераторов, приводимых во вращение от дизеля (на тепловозах) или от колесной пары (на пассажирских вагонах). При изменении частоты вращения п и нагрузки машины они автоматически изменяют ток возбуждения Iв, т. е. поток Фв, так, чтобы напряжение генератора было стабильным или изменялось по заданному закону.

Регулирование частоты f1, как следует из формулы, осуществляется изменением частоты вращения ротора.

Работа машины при нагрузке. При увеличении нагрузки синхронного генератора напряжение его изменяется. Это изменение происходит по двум причинам. При протекании тока нагрузки по обмотке якоря создается так же, как и в асинхронной машине, вращающееся магнитное поле, т. е. свой магнитный поток якоря Фя. Поток якоря Фя и поток возбуждения Фв вращаются с одинаковой частотой и создают, следовательно, некоторый результирующий поток Фрез = Фя+Фв. В результате э. д. с. машины Е = сЕФрезn, т. е. будет отличаться от э. д. с. Е0 при холостом ходе.

Воздействие потока якоря на результирующий поток синхронной машины называется реакцией якоря. Так как под действием реакции якоря изменяется результирующий поток в машине, то и напряжение генератора будет зависеть от тока, проходящего по обмотке якоря, и его сдвига фаз относительно напряжения. Когда ток в обмотке якоря совпадает по фазе с э. д. с. холостого хода Е0 (рис. ), поток Фя действует по поперечной оси машины q — q; он размагничивает одну половину каждого полюса и под-магничивает другую. Результирующий поток Фрез в этом случае из-за насыщения магнитной цепи машины несколько уменьшается по сравнению с Фв.

В случае когда ток в обмотке якоря отстает от Е0 на 90° (рис. 1, б), поток якоря Фя действует по продольной оси машины против Фв, т. е. уменьшает результирующий поток (размагничивает машину); если ток в обмотке якоря опережает Е0 на 90° (рис.1 а), поток Фя совпадает по направлению с Фв, т. е. увеличивает поток Фрез (подмагничивает машину). Если ток якоря отстает или опережает э. д. с. Е0 на угол, меньший 90°, то это можно рассматривать как сочетание рассмотренных случаев. В общем случае если ток якоря отстает от напряжения, то реакция якоря действует размагничивающим образом. Она уменьшает результирующий поток и напряжение генератора. Когда ток опережает напряжение, то реакция якоря увеличивает результирующий поток и напряжение генератора.

Второй причиной изменения напряжения генератора при его нагрузке являются внутренние падения напряжения в обмотке

Рис.1(а б в) . Реакция якоря синхронной машины при различном характере нагрузки

якоря — активное и реактивное. Эти падения напряжения возникают в синхронной машине по тем же причинам, что и в асинхронном двигателе и трансформаторе.

Внешние характеристики синхронного генератора (рис. 289) представляют собой зависимости изменения напряжения генератора U от тока нагрузки Iя при постоянных значениях т, Iв и cos?. Коэффициент мощности cos?, при котором работает генератор, определяется характером его нагрузки (соотношением между активным и реактивным сопротивлениями потребителей). При активной нагрузке напряжение генератора с ростом тока нагрузки уменьшается по кривой 2, а при активно-индуктивной — по кривой 1; чем больше угол сдвига фаз ? между током Iя и напряжением U, тем сильнее размагничивающее действие реакции якоря и тем ниже идет кривая напряжения. При активно-емкостной нагрузке, когда ток Iя опережает по фазе напряжение U, реакция якоря подмагничивает машину и напряжение U может даже возрастать по сравнению с U0 = E0 при холостом ходе (кривая 3).

В синхронных генераторах из-за значительной реакции якоря изменение напряжения во много раз больше, чем в трансформаторах. Обычно генераторы работают при cos? = 0,85-0,9 при отстающем токе, при этом ?U= 35-25% от Uном.

8

При столь большом изменении напряжения для нормальной работы подключенных к генератору потребителей требуется применять специальные устройства для стабилизации его выходного напряжения, например быстродействующие регуляторы возбуждения.

Отдаваемая генератором мощность при одних и тех же значениях тока зависит от коэффициента мощности cos?, при котором работает генератор, т. е. от характера его нагрузки. Однако проводники генератора рассчитываются на определенный ток, а его изоляция и магнитная система — на определенное напряжение и магнитный поток независимо от cos ср нагрузки.       По этой причине номинальной мощностью генератора считается его полная мощность S в киловольт-амперах (кВ*А), на которую рассчитана машина по условиям нагревания и длительной безаварийной работы. Регулировать активную мощность синхронного генератора при работе его на какую-либо нагрузку можно путем изменения сопротивления нагрузки или напряжения машины.

При передаче энергии от вала ротора синхронного генератора в обмотку статора в различных элементах машины возникают потери мощности (рис. 290). Потери имеют место в обмотках статора и ротора — электрические потери ?Рэл, в стали их сердечников — магнитные потери ?Рм и в трущихся элементах (подшипники, вентиляторы и пр.) — механические потери ?Рмх. К. п. д. синхронных машин находится в пределах от 0,85 до 0,95, т. е. имеет примерно те же значения, как и у асинхронных машин.

Короткое замыкание. При коротком замыкании синхронного генератора ток короткого замыкания Iк ограничивается внутренним сопротивлением обмотки якоря, которое имеет в основном индуктивный характер. Поэтому ток Iк отстает от напряжения

Рис. 2. Внешние характеристики синхронного генератора при различной нагрузке

Рис. 3. Энергетическая диаграмма синхронного генератора

на угол, близкий к 90°, и реакция якоря сильно размагничивает машину и резко уменьшает поток Фрез и э. д. с. генератора Е. В результате установившийся ток короткого замыкания в синхронных машинах сравнительно невелик (в некоторых машинах он меньше номинального), но из этого нельзя делать вывод, что короткое замыкание не опасно для генератора.

При внезапном коротком замыкании и уменьшении результирующего потока машины Фрез в обмотках возбуждения и демпферной индуцируются э. д. с. и возникают токи, которые согласно правилу Ленца препятствуют изменению потока Фрез. Поэтому этот поток и э. д. с. генератора уменьшаются сравнительно медленно, хотя машина уже замкнута накоротко. В результате ток в обмотке якоря в начальный момент короткого замыкания резко возрастает, а затем постепенно уменьшается. Наибольший ток Iк в начальный момент короткого замыкания называется ударным; он может превышать амплитуду номинального тока якоря в 10—15 раз.

Для ограничения ударного тока в цепь обмотки якоря иногда вводят дополнительную индуктивность (реактор).

Генераторный режим синхронных машин

Так как выражения электромагнитной мощности и момента у синхронной машины аналогичны и в двигательном и в генераторном режимах, то достаточно рассмотреть генераторный режим синхронной машины.

10

При работе синхронной машины в качестве генератора можно регулировать магнитный поток Фо и пропорциональную ему Ео, изменяя ток возбуждения.

рис 4)Зависимость Ео=f(Iв) (2). называется характеристикой холостого хода генератора. 
Остаточная ЭДС у синхронного генератора равна 5-10 В.
Совпадение токов в проводниках по фазе с ЭДС будет только при активной нагрузке,
При включении статора на сопротивление нагрузки по обмотке пойдет ток, который создаст поле, вращающееся относительно статора и неподвижное относительно поля возбуждения основного потока ротора Фо. Совпадение токов в проводниках по фазе с ЭДС будет только при активной нагрузке, при индуктивной ток отстает на 90°, при емкостной опережает на 90°. Рост напряжения при емкостной нагрузке связан с подмагничивающим действием реакции якоря (статора), а снижение при индуктивной нагрузке - размагничиванием.
Упрощенное уравнение электрического состояния одной фазы синхронного генератора без учета поля рассеяния якоря имеет вид:

где Ео - ЭДС холостого хода.
рис(5).Данному выражению соответствуют схема замещения (рис. а) и векторная диаграмма (рис. б). Из диаграммы следует, что Ео соответствует магнитному потоку ротора Фо, а напряжение U - результирующему магнитному потоку Ф. Отсюда следует, что в генераторном режиме Фо опережает Ф на угол q.

ной режим работы генератора нагрузочный. Пренебрегая потерями в сопротивлении обмотки якоря, получим из векторной диаграммы значение cosy между напряжением и Еo:

(3).                  11

С учетом этого выражения получим зависимость для определения электромагнитной мощности:

(4).

Момент равен отношению мощности к частоте вращения:

(5).

Выражение в скобках соответствует максимальному моменту Мmax, причем.
рис(6).Зависимости электромагнитной мощности и момента синхронной машины при различных токах возбуждения показаны на рисунке.
В синхронном генераторе с активно-реактивной нагрузкой при определении электромагнитного момента необходимо учитывать фазовый сдвиг тока относительно магнитного потока или напряжения. Тогда выражение для момента

(6).

Синхронный генератор в качестве источника электрической энергии переменного тока включают в распределительную сеть параллельно. При параллельной работе генератора с системой большой мощности его частота и напряжение, а также угловая скорость должны оставаться неизменными при любых изменениях как нагрузки, так и тока возбуждения и момента первичного двигателя. Активную мощность, отдаваемую генератором в сеть, можно регулировать только изменением момента первичного двигателя, а реактивную - изменением тока возбуждения.

Влияние параметров схемы на характеристики мощности

Зависимости активной мощности от угла сдвига вектора э. д. с.  имеют и в самых общих условиях при Е = const синусоидальный характер, однако синусоиды смещены как относительно оси абсцисс, так и относительно оси ординат. Смещение характеристики мощности обусловливается потерями активной мощности в элементах схемы. Оно возникает при наличии в схеме активных сопротивлений. Если активные сопротивления в схеме отсутствуют, то составляющие собственных и взаимных сопротивлений и проводимостей ветвей равны нулю. При этом мощности генератора и приемника:

(7).

Характеристика мощности имеет тот же вид, что и при схеме замещения электропередачи с последовательным соединением реактивных сопротивлений, с той только разницей, что вместо суммарного индуктивного сопротивления  в знаменатель входит взаимное сопротивление . Для Т-образной схемы с индуктивными сопротивлениями ветвей  (рис. 5.5) взаимное сопротивление  и характеристика мощности имеет амплитуду:

|  | (8). |
| --- | --- |

Если бы шунтирующее индуктивное сопротивление  в схеме отсутствовало, то амплитуда характеристики мощности была бы равной:

|  | (9). |
| --- | --- |

Поскольку знаменатель в выражении (5.7) больше, чем в (5.8), очевидно, амплитуда мощности в первом случае меньше (кривая 3 на рис. 5.5), чем во втором (кривая 2 там же), и разница между ними тем больше, чем меньше шунтирующее индуктивное сопротивление .

Таким образом, можно констатировать, что шунтирующие индуктивные сопротивления в схеме электропередачи снижают амплитуду характеристики мощности. Это обстоятельство имеет очень большое значение для динамической устойчивости при коротких замыканиях.

Такой характер изменения амплитуды мощности справедлив, однако, только при условии, что э. д. с. генератора Е сохраняет одно и то же значение как при наличии шунтирующего индуктивного сопротивления, так и без него. В установившемся режиме работы системы при подключении индуктивного шунтирующего сопротивления (например, сопротивления  в схеме на рис. 5.5) для того, чтобы восстановить напряжение в точке подключения сопротивления, приходится увеличивать э. д. с. генератора Е с тем, чтобы компенсировать потерю напряжения от реактивного тока, потребляемого индуктивным сопротивлением . Это увеличение э. д. с. приводит к прямо противоположным результатам, обусловливающим повышение характеристики мощности (кривая 1 на рис. 5.5).

Рис. 7. Влияние шунтирующего индуктивного сопротивления на амплитуду характеристики мощности 1 – характеристика мощности при увеличенной э. д. с.; 2 - при отсутствии ; 3 - при неизменной э. д. с.

При наличии в схеме электропередачи активных сопротивлений мощности генератора и приемника, вообще говоря, различны, и разница между ними определяется значением потерь мощности между генератором и приемной системой.

Характеристики мощности имеют вид, представленный на рис. 5.6, причем:

(10).

Характеристика мощности генератора смещена вверх на величину  и вправо на угол , синусоидальная характеристика мощности  сдвинута, наоборот, вниз на  и влево на угол .

Если приемная система имеет бесконечную мощность, то характеристика мощности  не представляет интереса с точки зрения устойчивости. Работа на падающей ветви этой характеристики не приводит к неустойчивости поскольку вектор напряжения бесконечно мощной системы вращается с неизменной синхронной скоростью при любых значениях передаваемой приемнику мощности и, следовательно, возможность нарастающего изменения угла  за счет перемещений вектора U исключена. В этих условиях устойчивость системы передачи связывается исключительно с характеристикой мощности генератора и нарушение устойчивости происходит при неизменной э. д. с. Е при достижении максимума этой характеристики, равного :

,  (11).

при угле = 90° +, несколько большем 90°.

Если активное сопротивление в схеме электропередачи включено не последовательно, а параллельно, например, в виде промежуточной нагрузки на рис. 5.7, то взаимное сопротивление:

(12).

Вещественная составляющая здесь отрицательна , а следовательно, отрицателен и угол .

Активное сопротивление  может получиться отрицательным потому, что сопротивление  не является, по существу, реально существующим сопротивлением, а представляет собой лишь некоторый комплексный коэффициент пропорциональности между током в одной ветви схемы и э. д. с. в другой ветви. Собственные сопротивления  и  определяются как отношение напряжения к току в одной и той же ветви схемы замещения. Поэтому их активные составляющие не могут быть отрицательны. Таким образом, дополнительные углы  фазных углов комплексных собственных сопротивлений всегда положительны.

Рис 8. - Характеристики мощности при учете последовательного активного сопротивления

Рис 9. - Характеристики мощности при наличии шунтирующего активного сопротивления

Синусоидальная характеристика мощности генератора на рис. 5.7 сдвинута вверх и влево, а приемной системы — вниз и вправо. Неустойчивость системы при Е = const возникает при достижении максимума характеристики мощности генератора:

(13).

при угле, меньшем 90°.

Таким образом, можно констатировать, что под влиянием активных сопротивлений критический угол  отклоняется от 90° в ту или иную сторону на дополнительный угол взаимного комплексного сопротивления ветви . Идеальный предел мощности генераторов в этих условиях представляет собой сумму постоянной составляющей и амплитуды синусоидальной составляющей в выражении мощности.

Характеристика мощности электропередачи с регулируемыми генераторами

Предполагалось, что э. д. с. генераторов при изменении их мощности остается постоянной. Как можно видеть, связанное с ростом передаваемой мощности увеличение угла  обусловливает снижение напряжения генератора. Если возрастание нагрузки происходит достаточно медленно, то э. д. с. генераторов путем регулирования тока возбуждения может быть изменена для поддержания постоянства напряжения на шинах генераторного напряжения. Предел передаваемой мощности при этом резко возрастает.

Обратимся снова к схеме электропередачи (рис. 5.8) с индуктивным сопротивлением системы. Значение напряжения на шинах генераторов  в этой схеме нетрудно получить на векторной диаграмме (рис. 5.9), прибавляя к вектору напряжения приемника U падение напряжения в суммарном индуктивном сопротивлении трансформаторов и линии, равном:  Прибавляя далее к вектору  падение напряжения в синхронном индуктивном сопротивлении генератора , находим э. д. с. генератора в данном режиме Е. Вектор напряжения на шинах генератора  делит вектор полного падения напряжения  на два отрезка:  — в отношении значений индуктивных сопротивлений . При увеличении угла  на  вектор э. д. с. генератора Е займет новое положение, показанное на диаграмме рис. 5.9 штриховой линией. Положение вектора напряжения генератора  в новом режиме можно найти, разделив в том же отношении значений индуктивных сопротивлений  вектор полного падения напряжения, соединяющий концы векторов Е и U.

Рис 10.– Принципиальная схема и схема замещения электропередачи

Рис 11. - Изменение напряжения при увеличении угла

Как вытекает из диаграммы, вектор напряжения  при увеличении угла  поворачивается, следуя за вектором Е, и, что особенно важно,  при этом уменьшается. Этот вывод, очевидно, справедлив для напряжения любой другой промежуточной точки схемы электропередачи: на шинах подстанции, на линии и т. д.

При наличии у генераторов автоматических регуляторов возбуждения контролирующих напряжение , регуляторы, реагируя на понижение напряжения при возрастании угла , будут увеличивать ток возбуждения генераторов, а с ними э. д. с. Е до тех пор, пока не восстановят прежнего значения напряжения.

Таким образом, исследуя установившиеся режимы работы генераторов, имеющих автоматические регуляторы напряжения, при различных значениях угла   следует исходить из постоянства напряжения на шинах генераторного напряжения . Значение же э. д. с. генераторов Е в этих условиях будет изменяться, возрастая с увеличением угла  (рис. 5.10). Если при неизменной э. д. с. характеристика мощности генераторов в зависимости от угла  представляет собой синусоиду:

(14).

то при наличии регуляторов напряжения эта характеристика будет иметь более сложный характер, отражая непрерывное изменение э. д. с. генераторов в зависимости от угла . Построив для различных значений э. д. с. Е семейство синусоид, амплитуды которых пропорциональны Е (рис. 5.11), характеристику мощности с учетом изменения э. д. с. (которую мы назовем внешней характеристикой) можно получить, переходя с одной синусоиды на другую в соответствии с ростом э. д. с., вытекающим из векторной диаграммы, приведенной на рис. 5.10. Если увеличение мощности и угла происходит достаточно медленно, то такая же характеристика может быть получена и при ручном регулировании напряжения. Внешняя характеристика имеет возрастающий характер даже в области углов  > 90°, что нетрудно объяснить увеличением э. д. с. Е, которое преобладает над уменьшением  в выражении мощности при углах, несколько больших 90°.

Максимум внешней характеристики достигается не при  = 90°, а при = 90°, где  — угол вектора напряжения на шинах генераторов , Угол  при этом уже значительно превышает 90°. Однако неустойчивость системы возникает ранее, и при регуляторах напряжения с зоной нечувствительности, а тем более при ручном регулировании, критическим с точки зрения устойчивости следует признать режим не при = 90°, а при = 90°. В области углов <90° несовершенство регулирования не приводит непосредственно к неустойчивости системы, так как даже синусоидальные характеристики при постоянстве э. д. с. имеют в этой области значений углов возрастающий характер.

Рисунок 12. – Изменение э. Д. С. с увеличением угла

Рис 13. - Определение внутреннего предела мощности

Рассматривая внешнюю характеристику мощности как совокупность возможных установившихся режимов работы при ручном регулировании и при автоматическом регулировании напряжения с зоной нечувствительности, устойчивость этих режимов в каждой точке внешней характеристики следует проверять по знаку синхронизирующей мощности при постоянстве э. д. с. генераторов, определяемой по касательной не к внешней характеристике, а к соответствующей внутренней характеристике мощности, как это показано на рис. 5.11. Предельное значение мощности в этих условиях, так называемый внутренний предел мощности , достигается в точке b на внешней характеристике при = 90° (или = 90°+ при наличии в системе активных сопротивлений).

Как было отмечено, система не может работать на пределе устойчивости. На случай непредвиденных изменений режима необходим определенный запас устойчивости. Несовершенство регулирования напряжения вручную заставляет при определении запаса устойчивости при таком регулировании ориентироваться на постоянство э. д. с. генераторов.

Для каждой точки внешней характеристики мощности существует свой запас устойчивости, определяемый по внутренней характеристике, проходящей через данную точку (рис. 5.12). По мере увеличения  запас уменьшается и становится равным нулю при достижении внутреннего предела мощности. Ввиду того, что необходимо иметь определенное значение запаса устойчивости наибольшее допустимое значение передаваемой мощности   при ручном регулировании напряжения далеко не достигает внутреннего предела.

При автоматических регуляторах напряжения [имеющих зону нечувствительности] могут быть допущены меньшие запасы по внутренней характеристике, а следовательно, и большие значения передаваемой мощности , поскольку при более или менее значительных изменениях режима можно не считаться с зоной нечувствительности регуляторов. Регуляторы обеспечивают дополнительный запас устойчивости вплоть до внутреннего предела мощности. Это обстоятельство позволяет рассматривать автоматические регуляторы напряжения как одно из наиболее эффективных средств увеличения статической устойчивости.

Регуляторы без зоны нечувствительности принципиально позволяют работать и за внутренним пределом мощности, еще более расширяя область устойчивой работы генераторов.

Положительный эффект автоматических регуляторов напряжения может быть ограничен характеристиками возбудителей. При срабатывании регулятора напряжение возбудителя растет не беспредельно. Оно ограничивается некоторым максимальным значением - так называемым потолком возбуждения. Потолку возбуждения соответствует и некоторое предельное значение э. д. с. генератора . Если потолок возбуждения будет достигнут при угле, меньшем 90° (например, в точке b на рис. 5.13), то при дальнейшем росте угла процесс протекает уже при постоянстве э. д. с.  и предел мощности получается равным амплитуде синусоиды мощности, построенной при .

Рис 14 - Изменение запаса устойчивости, определяемого по внутренней характеристике

Рис 15 - Предел мощности при ограниченном изменении э. д. с.

Если бы регулятор обладал идеальной чувствительностью и ток возбуждения генератора изменялся без всякого запаздывания, то работа генератора протекала бы при любых изменениях угла  — конечных или бесконечно малых — на внешней характеристике  при постоянстве напряжения на выводах генераторов. В этих условиях предельный, с точки зрения статической устойчивости, режим определяется амплитудой внешней характеристики мощности, достигаемой при углах , значительно больших 90°. Однако неизбежное запаздывание в изменении тока возбуждения возбудителя, особенно генератора, а также запаздывание в изменении токов в цепях самого регулятора усложняют условия сохранения устойчивости. Зона устойчивой работы при этом может быть расширена вплоть до значения мощности, равного амплитуде внешней характеристики, только при специальном выборе закона регулирования, который может быть реализован так называемыми регуляторами сильного действия.

Если же регулирование возбуждения осуществляется под действием регулятора, который, как рассматривалось ранее, изменяет ток возбуждения только в зависимости от изменения напряжения (регулятор пропорционального действия), то при наличии запаздывания генератор сможет работать при углах , в той или иной степени превышающих 90°, но не достигающих значения, при котором характеристика мощности имеет максимальное значение. На рис. 5.14 показаны условия работы генератора с регулятором напряжения пропорционального действия при  > 90°, где характеристики мощности при неизменных значениях э. д. с. холостого хода генератора Е = const имеют уже падающий характер, но внешняя характеристика мощности при  = const еще заметно возрастает. При небольшом возмущении исходного режима работы генератора, отвечающего точке а, увеличение угла обусловливает уменьшение напряжения на шинах генератора. Регулятор напряжения повышает напряжение на обмотке возбуждения возбудителя, но ток возбуждения возбудителя, а с ним и напряжение якоря возбудителя возрастают не сразу, а постепенно в связи с существованием самоиндукции у обмотки возбуждения. Нарастание тока возбуждения генератора еще более замедлено, поскольку индуктивность обмотки возбуждения генератора весьма велика. Поэтому изменение мощности генератора на рис. 5.14 в первый момент времени следует характеристике мощности при постоянстве э. д. с. генератора, соответствующей точке а. Мощность генератора падает, и под влиянием избытка мощности турбины угол  продолжает возрастать. Однако ток возбуждения и э. д. с. генератора также начинают изменяться и режим работы генератора переходит с одной характеристики мощности на другую, что не только замедляет снижение мощности генератора, но в дальнейшем приводит к увеличению мощности генератора с ростом угла. В точке b избыток мощности исчезает, но инерция ротора обусловливает дальнейшее увеличение угла, сопровождаемое ростом мощности генератора. Избыток мощности генератора затормаживает ротор, и в точке с достигается максимальное значение угла, после чего угол начинает уменьшаться. После того как будет пройдена точка d, лежащая на внешней характеристике мощности, регулятор напряжения начинает уменьшать напряжение возбудителя и кривая изменения мощности генератора пересекает семейство внутренних характеристик мощности в обратном направлении в соответствии с уменьшением э. д. с. Е. После нескольких циклов колебания затухают и устанавливается первоначальный режим работы в точке а.

Несколько иначе обстоит дело, если у регулятора существует зона нечувствительности, неизбежная у всех регуляторов электромеханического типа. Такие регуляторы начинают работать только после того, как отклонение напряжения в ту или иную сторону достигнет определенного значения, необходимого для того, чтобы преодолеть сопротивление подвижных частей регулятора. При меньших отклонениях, лежащих в пределах зоны нечувствительности, регулятор не работает. В подобных условиях для генератора можно построить две внешние характеристики мощности, соответствующие границам зоны нечувствительности (рис. 5.15). Если исходному режиму работы генератора при  > 90° соответствует точка а, то вследствие существования у регулятора зоны нечувствительности этот режим длительно существовать не может. Из-за того что внутренняя характеристика мощности падает, угол  начинает нарастать (или уменьшаться). После того как будут пройдены границы зоны нечувствительности, регулятор начинает работать и, изменяя э. д. с. генератора, может затормозить его и ограничить нарастание угла, так же как и в случае, рассмотренном на рис. 5.14. Однако если в результате затухания колебаний процесс и возвратился бы к исходным параметрам, характеризуемым точкой а, то в силу внутренней неустойчивости режима в этой точке колебания немедленно возникли бы снова.

Рис16- К оценке условии работы генератора при > 90 при регуляторе без зоны нечувствительности

Рис17- Характеристики мощности при наличии зоны нечувствительности регуляторов.

Таким образом, характерной особенностью работы генератора в области значений угла  > 90° при регуляторах, имеющих зону нечувствительности, являются непрерывные незатухающие конечные колебания угла , а следовательно, мощности, напряжения и тока генератора. Эти колебания затрудняют контроль за работой генератора и заставляют отрицательно характеризовать возможность работы генераторов в области  > 90° при регуляторах напряжения электромеханического типа.

При регуляторах, не имеющих зоны нечувствительности, как было показано на рис. 5.14, режим работы генератора при  > 90° также характеризуется колебаниями угла, которые определяются запаздыванием изменения тока в цепях генератора, возбудителя и системы АРВ. Однако эти колебания при правильной настройке регуляторов затухают и поэтому не могут рассматриваться в качестве безусловной причины нереализуемости режима в области, где  > 90°, как это было для генераторов, снабженных регуляторами с зоной нечувствительности.

Качественный анализ процесса, выполненный с помощью зависимостей, приведенных на рис. 5.14 показал, что характер процесса изменения угла зависит как от того, в какой мере влияет запаздывание токов на изменение мощности генератора, так и от скорости изменения тока возбуждения под влиянием регулятора, определяющей на рис. 5.14 переход рабочей точки с одной внутренней характеристики на другую. Поэтому выбором коэффициента усиления регулятора, который характеризует степень изменения э. д. с. генератора при изменении контролируемого регулятором напряжения, можно влиять на процесс изменения колебаний угла . Математический анализ этого процесса показывает, что при регуляторах пропорционального действия, не имеющих зоны нечувствительности, предельный угол, при котором малые колебания угла  не имеют нарастающего характера, оказывается всегда меньше угла, отвечающего амплитуде внешней характеристики мощности. Следовательно, такие регуляторы обеспечивают расширение зоны устойчивой работы за предел 90°, но не позволяют повышать передаваемую мощность до теоретически максимально возможного значения.

Обеспечить затухающий характер колебания угла  во всей зоне, где внешняя характеристика мощности возрастает, оказывается возможным при усложнении системы регулирования возбуждения генераторов, которая при этом должна реагировать не только на изменение напряжения (или тока), но также и изменять ток возбуждения пропорционально производным (скорости изменения) напряжения, тока или других параметров, характеризующих режим системы. Такие регуляторы называются регуляторами сильного действия.

Статический конденсатор

Реактивная мощность статических конденсаторов пропорциональна квадрату напряжения, как и для всякого постоянного сопротивления.

Q

U

U

C        Qст.к.

Qстк=f(U)

Рис.4.19. Регулирующий эффект статического конденсатора.

,  где

Конденсаторы отдают реактивную мощность в сеть, следовательно, получаемая ими реактивная мощность отрицательна (рис.4.19).

Регулирующий эффект статических конденсаторов  отрицателен и равен:

и если считать, что  Q*cт.к.=Qст.к.=1 и U=1 то

Синхронные двигатели  увеличивают выработку реактивной мощности при снижении напряжения в системе и уменьшают его при снижении частоты, поэтому в условиях одновременного снижения U и f синхронные двигатели также влияют на устойчивость нагрузки в целом, как и асинхронные двигатели.

Таким образом, регулирующий эффект источников реактивной мощности по напряжению невелик и находится в пределах 2, что объясняется  их статическими характеристиками.

Необходимо отметить, что сказанное относится к случаям, когда эти источники нерегулируемые. Современные источники реактивной мощности,  такие как статические источники реактивной мощности, синхронные компенсаторы продольно-поперечного возбуждения имеют гораздо больший регулирующий эффект, так как снабжаются автоматическими регуляторами, позволяющими изменять реактивную мощность весьма быстро и в широких пределах. Поэтому их эффективность весьма высока и обеспечивает постоянство напряжений в контролируемых точках подключений.

4.8. Расчет запаса устойчивости узла комплексной нагрузки

Ранее мы рассмотрели зависимости потребления мощности от напряжения одиночной нагрузки U. Но обычно от некоторого электрического узла питаются не одиночные потребители,  а ряд потребителей, причем  в состав этих потребителей  входят и вращающиеся  машины. Наличие  вращающейся машины, главным образом асинхронных двигателей вносит изменения на протекание переходных процессов и может привести к неустойчивости всей комплексной нагрузки.

Обычно асинхронные двигатели имеют большие запасы устойчивости: отношение максимального вращающего момента к рабочему составляет  и следовательно небольшое снижение напряжения не может повлиять на их устойчивую работу. Все это относится к единичному двигателю, получающему питание от источника напряжения, которое не зависит от режима двигателя.

Если двигатель или группа двигателей питается от генератора соизмеримой мощности  и, следовательно,   напряжение на шинах нагрузки зависит от  режима, то картина устойчивости меняется. Рассмотрим схему в котором в конце передачи имеется узел комплексной нагрузки. Предположим, что нагрузка представлена  эквивалентным двигателем.

Т1

Т2

Хsэкв.

U

Eq2

Uг

Т1

Eq                Uг                    U        XSэ

Хс

XГ2

R2

S

Рис.4.20. Расчет узла комплексной нагрузки.

Нагрузка  представлена эквивалентным двигателем.

Очевидно, что максимум мощности характеристики   эквивалентного двигателя P=f(S) должен быть определен, исходя из постоянства напряжения той точки, где напряжение считается постоянным. Максимумы мощностей определим из соотношения:

(4.20)

где:  Xэ=Xd+Xc+Xs, Xc=XT1+XЛ+XT2 – суммарное эквивалентное сопротивление и сопротивление системы. Расчеты  проведем при условии, что вся нагрузка заменена одним эквивалентным двигателем, а генераторы отправного конца - одним эквивалентным генератором. Сравним максимумы характеристик эквивалентного двигателя при условии постоянства напряжений в разных точках (рис 4.21):

напряжение на шинах двигателя

U =пост. ,  ;

напряжение на шинах генератора

UГ=пост.,

переходная э.д.с.

E'=пост. ,

э.д.с. холостого хода.

Eq=пост.,

Очевидно, что выполняются условия:

Pm1>Pm2>Pm3>Pm4

Sкр1> Sкр2> Sкр3> Sкр4

при одновременном увеличении рабочего скольжения.

Наибольший запас устойчивости обеспечивается при постоянстве напряжения на шинах двигателя, а наибольшая опасность опрокидывания двигателя при Eq=пост., так как  имеет наименьшее значение, хотя условие устойчивости  выполняется.

Из характеристик видно, что опрокидывание двигателя может произойти из-за незначительного изменения напряжения нагрузки. Поэтому при соизмеримых мощностях генераторов и двигателей необходимо расчет произвести исходя не из напряжения на зажимах двигателя, а из постоянства тех э.д.с  генераторов, которые в данных условиях постоянны. Эта э.д.с. разная при различных  регулированиях  возбуждения синхронных генераторов:

Рис. Электромагнитная характеристика эквивалентного

и синхронного двигателя в зависимости от постоянства напряжения

Рис. Характеристики узла комплексной нагрузки при

постоянстве  напряжений в различных точках.

- Eq=пост., XГ =Хd -отсутствует АРВ,

- E'qE'=пост.,XГ =Х'd - АРВ  пропорционального типа,

- Uг=пост. ХГ =0 - АРВ сильного действия.

Из построенных характеристик видно (рис.4.22), что с уменьшением э.д.с. в области, где  отрицателен, происходит прогрессирующее увеличение потребления реактивной мощности, что может привести к лавине напряжения, если не принять соответствующих мер.

Для расчета режимов системы, имеющего различного рода потребители, а узлы комплексной нагрузки являются таковыми, определение параметров эквивалентного двигателя является трудной задачей, поэтому  пользоваться критерием устойчивости  единично работающего двигателя   не всегда оправдано. Для определения  условий устойчивости в данном случае  рассмотрим узел комплексной нагрузки.

Пусть нагрузки даны со своими статическими характеристиками  PН=f(U)    QН=f(U),  а генераторы  эквивалентной  э.д.с. Eэ и Qэ - внутренней эквивалентной  реактивной мощностью. При этих условиях мы можем    построить  зависимость   эквивалентной э.д.с. от напряжения узла  Eэ=f(U).

Eэ         Xэ

PэQэ                                    U

PH=f(u)

QH=f(u)

Рис.

Зададимся различными значениями напряжения на шинах комплексной нагрузки и для каждого значения Ui определим активные Pi и реактивные мощности Qi , потребляемые каждой нагрузкой по их статическим характеристикам и в целом узлом комплексной нагрузки. Далее определим значение эквивалентной э.д.с. Eэ  для фиксированной Ui. При этом могут быть два варианта.

- если заданы активная и реактивная мощности нагрузки, то

- если же заданы Pэ и Qэ, Eэ, то можем определить напряжение на шинах нагрузки:

Далее можем построить требуемую характеристику Eэ=f(U). В точке минимума этой характеристики  , и напряжение в этой точке соответствует критическому напряжению Uкр(на рис  4.24а).Здесь же даны эквивалентные условия устойчивости нагрузки.

а)

б)

в)

Рис. Равноценные критерии устойчивости нагрузки:

а) зависимость эквивалентной э.д.с. от напряжения нагрузки Еэ=f (U),

б) зависимость реактивной мощности от эквивалентной э.д.с. Q=f(Eэ),

в) характеристика одиночного асинхронного двигателя.

Баланс реактивной мощности в электрической системе определяется равенством вырабатываемой источниками реактивной мощности (СГ, СК, конденсаторы и т.д.) и потребляемой нагрузкой q= QГ - QН=0, где QН- содержит также потери реактивной мощности в элементах электрической сети.

Нарушение этого баланса приводит к изменению напряжения в узлах электрической системы и влияет на производительность электрических двигателей рабочих механизмов.

Рис. Баланс реактивной мощности и устойчивости узла

комплексной нагрузки.

Из построенного графика видно (рис.4.25.), что в диапазоне изменения напряжения от UН до Uкр рассматриваемый баланс Q>0, т.е. вырабатываемый источниками реактивная мощность больше потребляемой нагрузки и поэтому уменьшение напряжения приводит к увеличению разности Q. Поэтому это условие может быть рассмотрено как условие устойчивости по напряжению узла комплексной нагрузки. Критерием устойчивости является выражение

Коэффициент запаса, как для этой характеристики, так и для характеристики узла комплексной нагрузки Eэ=f(U), определяют как:

Его величина для нормального режима (15÷20) % и для послеаварийного режима   (5÷10)%.

Обычно для повышения коэффициента мощности нагрузки у её шин устанавливают статические конденсаторы, тем самым уменьшив приток реактивной мощности от системы. При этом также снижаются потери в электрических сетях. Однако такая мера приводит к снижению вырабатываемой генератором реактивной мощности и соответственно его э.д.с., что отрицательно влияет на коэффициент запаса устойчивости системы. Резко увеличивается значение критического напряжения Uкр и создаются условия для возникновения лавины напряжения.

Исправить это положение можно, применяя соответствующее АРВ в синхронных генераторах и синхронных компенсаторах, синхронных двигателях, если они установлены в узлах нагрузки или системе в целом.

Таким образом, мы получили три условия устойчивости нагрузки, которых иногда называют практическими критериями

(4.29)

равноценные между собой и все они связаны с уровнем напряжение на шинах асинхронного двигателя или узла комплексной нагрузки. Все эти критерии связаны с опрокидыванием асинхронного двигателя (остановом) и возникновением лавины напряжения.

Регулирующий эффект по напряжению комплексной нагрузки составляет 1,53,5 для реактивной мощности и 0,30,75 для активной мощности. Регулирующий эффект комплексной нагрузки по частоте  составляет 1,53 для активной мощности  и для реактивной мощности от 1 до 56.

Из проведенного анализа следует, что процессы в узлах комплексной нагрузки в основном зависят от процессов, происходящих в асинхронном двигателе или групп двигателей. Нарушение устойчивости работы асинхронного двигателя может привести к нарушению устойчивости в целом узла нагрузки в виде лавины напряжения. Тяжелые условия работы узлов нагрузки возникают в случаях, когда они оказываются в электрическом центре качений системы или вблизи от него. Во избежании нарушения устойчивости в узлах нагрузки в нормальных условиях их работы должны быть обеспечены резервы по активной, в особенности, по реактивной мощности. В этих целях установка в синхронных генераторах и двигателях современных АРВ и подключение синхронных компенсаторов и регулируемых статических источников реактивной мощности отвечают этому требованию.

Синхронный компенсатор

Зависимость  реактивной  мощности  синхронного компенсатора от напряжения на его зажимах можно установить из векторной диаграммы компенсатора рис 18.

| СК U Т | Eq IXd U I |
| --- | --- |

Рис. 19. Векторная диаграмма синхронного компенсатора.

Реактивная мощность синхронного компенсатора:

Eq-U=IXd      ;

Qcк=UI=U ;                   (15)

В этом выражении за положительное направление   реактивной мощности принята  выдача  мощности. Если же за  положительное считать  направление,  совпадающее с потреблением, то в этом  выражении меняется знак:

(16)

Регулирующий эффект компенсатора по напряжению U:

и следовательно регулирующий эффект зависит  от э.д.с. Eq

Когда компенсатор развивает реактивную мощность близкую к номинальной, он должен иметь высокое  возбуждение и обычно:

и, следовательно   регулирующий эффект отрицательный (т.е. при увеличении U происходит не потребление, а выдача мощности или, что то же самое уменьшение поступающей мощности).

При  E=2U  регулирующий эффект

Синхронные двигатели  увеличивают выработку реактивной мощности при снижении напряжения в системе и уменьшают его при снижении частоты, поэтому в условиях одновременного снижения U и f синхронные двигатели также влияют на устойчивость нагрузки в целом, как и асинхронные двигатели.

Таким образом, регулирующий эффект источников реактивной мощности по напряжению невелик и находится в пределах 2, что объясняется  их статическими характеристиками.

Необходимо отметить, что сказанное относится к случаям, когда эти источники нерегулируемые. Современные источники реактивной мощности,  такие как статические источники реактивной мощности, синхронные компенсаторы продольно-поперечного возбуждения имеют гораздо больший регулирующий эффект, так как снабжаются автоматическими регуляторами, позволяющими изменять реактивную мощность весьма быстро и в широких пределах. Поэтому их эффективность весьма высока и обеспечивает постоянство напряжений в контролируемых точках подключений.

Угловые характеристики СГ при различных способах регулирования  возбуждения

Учитывая важность этого вопроса при изучении устойчивости электрических систем еще раз рассмотрим угловые характеристики синхронных генераторов P=f()

. UГ

. XT

.

Uc=const

. Xл/2

Рис 20.

.

Еq

.

Хd

.

XT

.

Xл/2

Рис 21.

при различных способах регулирования возбуждения. При этом мы рассмотрим случаи, когда:

1) АРВ отсутствует (Eq=пост.).

2) На СГ имеется АРВ пропорционального типа, обеспечивающее постоянство переходной  э.д.с. E’q=пост. за  переходным сопротивлением X’d .

3) На СГ имеется АРВ сильного действия, обеспечивающие постоянство напряжения генератора Uг=пост.

Рассмотрим неявнополюсный генератор. Будем оперировать формулой:

и некоторые понятия еще раз повторим,, в виду их важности

Случай когда Eq =пост. (АРВ отсутствует). Этот случай характеризуется тем, что ток возбуждения остается постоянным. Это соответствует, очевидно, режиму медленных изменений нерегулируемой машины.

Мощность, выдаваемую генератором, можно изменить только изменением впуска пара или воды в турбину агрегата (рис.2.6,2.19)..

Рис.22. Угловая  характеристика  при  отсутствии регулирования

возбуждения  (Eq=пост)

Максимум мощности, как было установлено ранее, наступает при угле =900. Для малых приращений можно рассмотреть отношение

Эту величину называют синхронизирующей мощностью, так как при малых отклонениях эта мощность способствует возвращению генератора в исходный режим, причем только при с1>0, т.е. когда приращение и мощности  угла имеют одинаковый знак.

Если  устойчивость сохраняется.

Критерий устойчивости     обеспечивается в пределах угла =0900. Дальнейшее увеличение мощности турбины, т.е. при дальнейшем увеличении угла с1 становится отрицательным.

Очевидно, чем ближе передаваемая мощность к максимуму, тем больше вероятность нарушения устойчивости, ибо малейшие колебания может увести систему за 900.

Теперь рассмотрим наличие на СГ АРВ пропорционального типа,  поддерживающий переходную  э.д.с. E’q=пост за переходным сопротивлением  Х’d..

Этот режим соответствует постоянству результирующего потокосцепления по продольной оси машины, который достигается регулированием тока возбуждения.

Для изменения мощности генератора необходимо одновременно изменять впуск энергоносителя в турбины и ток возбуждения. При увеличении мощности турбины с   величина напряжения на шинах генератора уменьшается за счет увеличения падения напряжения в сопротивлениях генератора, трансформатора и линии.

Рис 23. Угловая характеристика при наличии автоматического регулирования возбуждения пропорционального типа (Е'q=пост)

АРВ реагирует на это повышая ток протекающий по обмотке возбуждения, которое приводит к увеличению напряжения до U2>U1. Новый режим определяется теперь точкой пересечения характеристик мощностей турбины и генератора в точке 2 (рис.2.20). Этот процесс может продолжаться до технического предела, определяемого возможностями увеличения мощности турбины и системы возбуждения. Получаемая динамическая характеристика отличается от синусоиды и определяется новыми режимами по мощности и  напряжению, соответствующим точкам 2,3,4,5 и т.д. на угловой характеристике. В первом приближении максимальную мощность, которую можно передать, определяют:

(18)

Статическая характеристика получается при медленном изменении нагрузки при iв=пост, а динамическая при таком изменении  тока возбуждения iв , которое обеспечивает E’q=пост во время изменения режима.

АРВ-с,   поддерживающая постоянство UГ=пост.

Напряжение UГ=пост может поддерживаться при сильном регулировании возбуждения. Как было сказано выше, сильное регулирование возбуждения реагирует не только на изменения U, I, f , но и на скорости их изменения т.е. первую и вторую производные параметров режима  U’, I’, f’  а также U”, I”, f I'' '' Смысл сильного регулирования ясен: при аварийных снижениях напряжения (к.з,  включение больших нагрузок) необходимо поднять ее до номинального и причем ток возбуждения должен увеличиться быстрее, чем снижение UГ. Следовательно,  регулирование  должно быть с опережением.

Рис 24. Угловая характеристика при наличии автоматического регулирования сильного действия UГ=пост.

Максимум мощности, построенный при Eq = пост. меньше чем E’q = пост  и это в свою очередь меньше чем при UГ=пост.

Максимум угловой характеристики может быть определен из соотношения:

(19)

Очевидно соотношения:

(20)

(21)

Зоной естественной устойчивости является промежуток =0900, так как в этой области  c1>0.

Промежуток 900 т.е. устойчивая работа генератора за углом 900 называется зоной искусственной устойчивости, подчеркивая этим то, что за 900 устойчивость может быть сохранена только при помощи регулирования  тока возбуждения без зоны нечувствительности.

Одновременно с изменением активной мощности, выдаваемой генератором, изменяется также реактивная мощность генератора.

При малых токах возбуждения и заданной активной мощности генератор работает в режиме недовозбуждения и потребляет  реактивный  ток и коэффициент запаса устойчивости мал.

При больших токах возбуждения и той же активной мощности генератор работает в режиме перевозбуждения и отдает в сеть реактивный ток и величина этого коэффициента растет, генератор работает устойчиво.

В начале проанализируем векторную диаграмму неявнополюсного генератора.

Рассмотрим простейшую схему, в которой генератор работает через сопротивление Хс на систему неограниченной мощности – шины бесконечной мощности (U=пост, f=пост).

ТЭС           Р,Q,                                                     Uс=const

f=const

Eq

ХТ

Хr

Ur

Хл /2

Хc

Рис. 1.30.

Сеть, к которой подключена машина, считается сетью с  шинами бесконечной мощности,  если в ней можно считать напряжение и частоту постоянной при любых изменениях режима генератора. Практически это означает, что суммарная мощность всех синхронных генераторов этой сети настолько велика по сравнению с мощностью подключенной машины, что изменение режима работы машины не влияет на напряжение и частоту сети.

При изучении процессов, особенно установившихся, векторные диаграммы являются незаменимым инструментом, позволяющим связать различные режимные параметры как электромагнитные, так и механические  между собой. Построение векторных диаграмм основывается на достаточно известных положениях при заданных передаваемой активной и реактивной мощностях, величин напряжения и частоты в системе.

Напряжение генератора Uг равно э.д.с., индуктируемой током возбуждения, минус падение напряжения в индуктивных сопротивлениях взаимоиндукции Xad, Xaq, индуктивного сопротивления рассеяния машины. Если сюда добавить падение напряжение  в индуктивном и активном сопротивлениях системы Xс=Xл+XT  и rе =rT +rл , то получим напряжение приемного конца U. В дальнейшем для упрощения построения векторной диаграммы пренебрежем активным сопротивлением элементов.

Справедливо соотношение:

(1.37)

По заданным P, Q,U определяем фазный угол , далее, откладывая в соответствующем масштабе величину напряжения системы,  и разлагая его на активную и реактивную составляющие, находим остальные векторы: Eq, E’, UГ, и т.д.

Рис. 1.31. Векторная диаграмма неявнополюсного генератора.

Здесь

Eq - э.д.с. холостого хода

Необходимо отметить, что угол не может меняться мгновенно, ибо связан с ротором и поэтому этот параметр является основным параметром, характеризующим электромеханическое состояние системы, т.е. устойчивость генератора и системы, а углы    -  могут меняться мгновенно и характеризуют только электромагнитное состояние машины.

На основе этой диаграммы можно вывести некоторые соотношения:  и т.д.

Выражение для активной мощности имеет вид:

P=UIa=EqIq                                                                               (1.38)

Из векторной диаграммы можно написать:

(1.39)

где Ia=Icos - активная составляющая тока статора генератора.

Выразим мощности через различные э.д.с

В формулах заменим углы ', с  через . Справедливо соотношение:

где Iq=Icos   Id=Isin .

Из векторной диаграммы можем написать:

Подставляя эти выражения токов в (1.41), получим:

Следовательно, формула мощности выражается через E’q.

Из векторной диаграммы следует:

Эти выражения подставим    в (1.41)

формула мощности выражается через поперечное составляющее напряжения генератора Uq=U cos.

Теперь выведем формулу для реактивной мощности синхронного генератора. Внутренняя реактивная мощность может быть получена из выражения:

Из векторной диаграммы:

внутренняя реактивная мощность генератора.

Выдаваемая генератором реактивная мощность:

Ipг Xc Uг Ia Xc U c. Iaг Ipг Iг Eq Xd Uг Xc U Iг

Рис. 1.32.

где

Из векторной диаграммы можно найти и аналитическое выражение э.д.с. холостого хода генератора Eq.:

QГ = UГ  Ip         Pг = Ia Uг

Eq IaXd Uг г Ia Ip IpXd I

Рис. 1.33.

после преобразований окончательно получим:

и внутренний угол генератора

и

Выражение    является  характеристикой мощности синхронной машины, которую называют угловой характеристикой при постоянных параметрах режима и генератора (Eq, U, Xd), зависит только от угла  и представляется синусоидальной характеристикой.

Рис.1.34.Угловая характеристика неявнополюсного генератора.

Максимум этой характеристики достигается при угле =900 и равен

(1.52)

Отсюда видно, от каких параметров режима и системы зависит этот максимум: ее величина тем больше, чем больше Eq, т.е. ток возбуждения и чем меньше индуктивное сопротивление.

Теперь рассмотрим векторную диаграмму явнополюсного генератора

EQ - расчетная э.д.с.

Векторная диаграмма строится также как и ранее, при заданных P,Q,U.

При расчетах режимов, особенно расчетах устойчивости, явнополюсный генератор заменяют фиктивной неявнополюсной машиной с расчетной э.д.с. EQ, в которой энергетические процессы были бы одинаковы с процессами в реальной машине.

Предполагается, что Xd фик.= Xq фик.= Xq действ. Очевидно в этом случае P, Q,   фиктивной машины будут равны P, Q,   реальной машины.

Рис. 1.31а. Векторная диаграмма явнополюсного генератора.

Мощность  генератора, выраженная через расчетная э.д.с.

P=EQIq=.                                                 (1.53)

Активная мощность,  выдаваемая генератором

Следовательно, угловая характеристика явнополюсного генератора, выраженная через реальную Eq, представляется  суммой двух синусоид, причем при Xd=Xq , вторая  слагаемая равна нулю, т.е. явнополюсность учитывается второй слагаемой.

Формула мощности  явнополюсного генератора, выраженного через E’q

Рис 1.32. Угловая характеристика явнополюсного генератора.

Соответственно реактивная мощность на шинах явнополюсного генератора:

Теперь выведем формулу, связывающую все э.д.с. Из векторной диаграммы можно написать:

Из (1.58):

и подставляя в (1.57), получим:

Таким образом, из векторной диаграммы можно получить все интересующие нас выражения параметров режима.

Полученные аналитические выражения для электромагнитной мощности синхронного генератора и других его параметров режима определены не только через электрические величины, но и механический параметр – угол , его еще называют углом нагрузки. Это позволяет использовать их при исследованиях электромеханических переходных процессов – устойчивости работы машины в случаях возникновения возмущений в системе.

Необходимо иметь в виду, что пространственное положение вектора магнитного потока ротора синхронных генераторов традиционной конструкции жестко связано с расположением обмотки возбуждения по продольной оси. В связи с этим, угол   между векторами э.д.с. холостого хода Eq и напряжением системы Uс,, характеризующий это положение, не может меняться мгновенно, скачком, из-за механической инерционности ротора. Поэтому этот угол является основным параметрам режима, определяющим движение ротора генератора относительно синхронно вращающейся оси и, следовательно его устойчивости.

Отсюда следует:

- если  , то p=0 , =пост. где p – скорость вращения ротора и режим устойчивый, т.е. ротор вращается синхронно;

- если , то p0 , пост. , означающее возникновение переходного режима в результате нарушения синхронной работы генератора. Режим может быть исследован, в результате будет определение зависимостей

=f(t), P=f(,t),  U=f(t)  и т.д.

Одновременно другие углы с, Г,  и т.д. могут меняться мгновенно, скачком, так как они характеризуют электромагнитное состояние машины.

Электродвижущая сила холостого хода Eq  связана с током возбуждения ротора машины, который при переходных режимах может меняться скачком и поэтому считается, что в первом приближении величина э.д.с. также может меняться мгновенно. Переходная э.д.с. E' зависит от полного результирующего потокосцепления обмотки возбуждения рез. Согласно теории постоянства потокосцепления, рез не может меняться скачком и поэтому считается, что в первый момент переходного процесса переходная э.д.с. также остается постоянной: E'q=пост. Данное утверждение весьма важно, так как позволяет связать процессы до и после возникновения нарушения режима.

Э.д.с. явнополюсного генератора EQ является расчетной величиной, позволяющей упростить вычисления, вводя в схему расчетный неявнополюсный генератор, при этом энергетические процессы, происходящие в нем, отражают реальный процесс.

В дальнейшем изложении будем неоднократно возвращаться к материалам этой главы, так как они являются базовыми. Читателю необходимо уделить большее внимание и самостоятельно проработать углубленно те части, по которым имеются неясности, в особенности в понимании физики процессов.

Пример 1.2.  Для условий, приведенных в примере 1.1. найдите величину э.д.с. эквивалентного генератора при базисной мощности S=1000 МВА и базисном напряжений U=220 кВ.

Решение. Э.д.с. эквивалентного генератора найдем по соотношению

где X=XdЭ+XTЭ, Uc- напряжение на высшей стороне трансформатора. Параметры эквивалентной схемы надо привести к базисным условиям. Найдем базисное сопротивление

Параметры эквивалентного генератора и трансформатора в базисных условиях

Напряжение на высшей стороне трансформатора и активная мощность:

Реактивная мощность на высшей стороне трансформатора

Qc=IpUc

где  - реактивная  составляющая полного тока статора I, а Ia - активная составляющая, определяемые

Тогда Qc=0,6471=0,647о.е.

Характеристики синхронных машин характеристикой синхронной машины называют зависимость при постоянных токе возбуждения, напряжении и частоте сети (,, ). Знание этой характеристики позволяет установить ряд важных свойств синхронной машины, определяющих устойчивость ее работы параллельно с сетью. Найдем эту зависимость для синхронной машины с явнополюсным ротором, полагая, что сопротивление якоря равно нулю () и машина не насыщена. Активная мощность синхронной машины определяется выражением . Для преобразования этого выражения в искомую зависимость воспользуемся векторной диаграммой синхронной машины, включенной в мощную сеть с напряжением и и работающей в режиме генератора с выдачей реактивной мощности в сеть (рис. 5.37). Согласно векторной диаграмме . С учетом этого соотношения выражение для активной мощности преобразуется к виду . Учитывая, что , , выразим активную мощность через продольную и поперечную составляющие тока якоря: . Из векторной диаграммы находим выражения для продольной и поперечной составляющих тока якоря: ; . Подставляя эти выражения в формулу для активной мощности, получим . Если синхронная машина имеет неявнополюсный ротор (), то второе слагаемое обращается в нуль и . Согласно этому выражению угловая характеристика неявнополюсной машины является синусоидальной функцией угла q (рис. 5.38).При мощность , машина работает в генераторном режиме. При мощность , машина работает в режиме двигателя. При синхронная машина развивает максимальную по модулю мощность . Величина максимальной мощности прямо пропорциональна току возбуждения (определяющему ЭДС ) и обратно пропорциональна полному индуктивному сопротивлению якоря по продольной оси . При проектировании синхронной машины сопротивление выбирают так, чтобы при номинальном токе возбуждения кратность максимального момента была не менее 1,7, . Выражение для угловой характеристики явнополюсной синхронной машины содержит составляющую, зависящую от (рис. 5.39). Эта составляющая обусловлена магнитной несимметрией ротора и появлением в связи с этим в явнополюсной машине чисто магнитного вращающего момента из-за стремления ротора ориентироваться по оси магнитного поля (подобно магнитной стрелке компаса). Этот эффект существует даже при отсутствии возбуждения (). Синхронные машины, работающие без возбуждения, называются реактивными. Они имеют небольшую мощность (несколько киловатт). С целью повышения мощности в них стремятся конструктивными мерами увеличить разницу между сопротивлениями и , так чтобы отношение . В синхронных машинах нормального исполнения отношение . Поэтому амплитуда второй гармоники мощности не превышает 25% от амплитуды первой гармонической составляющей. -

. Определение предельного угла отключения короткого замыкания

Правило площадей позволяет  аналитически определить значение предельного угла отключения короткого замыкания. Предположим, что в рассматриваемой схеме рис.3.8. произошло несимметричное короткое замыкание при угле 0 и отключилось через заданное время. Определим предельный угол отключения п.о  при котором ещё устойчивость будет сохранена.

Приравняем площади  ускорения и возможного  торможения, (рис.3.12) границы которых ограничиваются соответственно углами от  0 до  п.о  (Sу) и от n.0 до кр (Sт).

Рис.3.12. К определению предельного угла отключения короткого замыкания

Sу= ST                                    (3.22)

Можно написать:

=          (3.23)

Интегрируем в заданных интервалах:

(3.24)

и окончательно:

(3.25)

где  кр – критический угол, за которым устойчивая работа генератора невозможна.

или                                                   (3.26)

Подставляя найденное значение кр в (3.25) определим предельный угол отключения короткого замыкания, при котором еще динамическая устойчивость синхронного генератора и электрической системы сохраняется.

Для практических целей определение предельного угла отключения недостаточно. Устройствам релейной защиты или выключателя должны быть заданы времена отключения короткого замыкания, соответствующие предельному углу отключения. С помощью правила площадей определить предельное время отключения короткого замыкания невозможно, для этой цели нужно воспользоваться численными методами решения дифференциальных уравнений. Только в одном случае - при трехфазном коротком замыкании на шинах можно аналитически решить дифференциальное уравнение синхронного генератора и определить =f(t).

3.6. Решение уравнения движения ротора при

трехфазном  коротком   замыкании

Только при близком трехфазном коротком замыкании генератора задача определения предельного времени отключения может быть решена аналитически, так как уравнение относительного движения ротора синхронного генератора становится линейной. Рассмотрим этот случай

Хл/2

Uг                                              Uc

Eq

Xг                 ХT

Рис.3.13.

Предположим, что в начале линии произошло трехфазное короткое замыкание.

Рис.3.14. К решению уравнения  относительного движения ротора при трехфазном коротком замыкании.

Уравнение движения ротора машины:

(3.27)

но при 3х фазном коротком замыкании справедливо соотношение

Тогда уравнение относительного движения ротора синхронного  генератора принимает вид:

(3.29)

Это дифференциальное уравнение линейное и её решение определяется выражением:

(3.30)

где С1,С2 могут быть определены из  начальных условий.

Учтем, что согласно (1.12)

Коэффициент 0,85 появился на основе принятого допущения об уменьшении вращающего момента турбины на 15%, если трехфазное короткое замыкание произошло вблизи шин генератора.

Тогда:

при

Далее

Очевидно, что время предельного отключения короткого замыкания   tп.о. соответствует углу отключению п.о. Тогда окончательно формула для определения  tп.о при  трехфазном коротком замыкании имеет вид:

(3.33)

3.7. Решение дифференциальных уравнений

синхронного генератора

а) Общая характеристика методов и используемые уравнения.

Изучение электромеханических переходных процессов в электрических системах требует решения нелинейных дифференциальных уравнений  синхронных генераторов, совместно с алгебраическими уравнениями электрической сети.

Так как отсутствуют методы их аналитического решения применяют методы численного интегрирования - наиболее общие способы решения инженерно -технических задач.

Они позволяют вести расчет с учетом различных регуляторов (возбуждения, скорости),выбрать соответствующие коэффициенты регулирования, определить режим и время, предельно допустимые по динамической устойчивости, выбрать параметры настройки реальной зашиты и противоаварийной автоматики и  т.д.

Дифференциальные уравнения решаются, как правило, классическими методами Эйлера, Рунге-Кутта, Милна, а алгебраические уравнения методами исключения Гаусса, Ньютона и др.

Сущность численного решения дифференциального уравнения сводится к замене реальной интегральной кривой конечным числом прямолинейных отрезков. Так как при расчете каждого последующего отрезка(шага) добавляется ошибка, в целях ее уменьшения в  применяемых методах используется автоматический выбор шага, обеспечивающий допустимую ее величину.

Вышеназванные методы изучаются в курсе ”Математические задачи энергетики” поэтому рассмотрим только уравнения элементов электрической системы, используемые в промышленных программах. Так как используемые модели разнообразны, приведем только наиболее распространенные их модификации.

Дифференциальные уравнения синхронного генератора:

-  уравнение относительного движения ротора:

(3.34)

где РТ, РГ- вращающие мощность турбины  и тормозная электромагнитная  мощность генератора, Тj – постоянная инерция агрегата

- обмотки возбуждения:

(3.35)

Eq,E’q,Eqe- э.д.с  холостого хода, переходная э.д.с. и э.д.с за счет регулирования возбуждения; Тdо- постоянная времени обмотки возбуждения при разомкнутой обмотки статора.

-  возбудителя:

(3.36)

где Eqр,Eqy- напряжение  на выходе регулятора, управляющий сигнал  регулятора, Те- постоянное времени возбудителя;

- регулятора возбуждения:

(3.37)

где Тр- постоянное времени регулятора.

- закон регулирования с учетом возможности регулирования по току статора I, напряжению U, частоте f и их производным:

(3.38)

где Eqзад – составляющая э.д.с. холостого хода управляющего сигнала, приведенная к напряжению статора.

Остальные обозначения были приведены ранее.

Регуляторы позволяют учитывать ограничения по максимуму  и минимуму параметров режима.

Уравнения турбины и его регулятора имеют вид:

(3.39)

(3.40)

(3.41)

где - доля регулируемой мощности турбины с промежуточным  перегревом;- открытие регулирующего аппарата; s-скольжение  генератора; Тп, ТS- постоянные времени парового объема и регулятора скорости; 1, 2-постоянные, зависящие от статизма регулятора скорости. Учитываются ограничения по значению и скорости  изменения открытия регулирующего аппарата. В случае уточненных расчетов могут быть использованы уравнения котла, топки и других элементов в цепочке  ”Топливо- пар”.

На каждом шаге интегрирования решается уравнение узловых напряжений системы и определяются  напряжения узлов и мощности генераторов

(3.41)

где Х- сопротивление от точки приложения э.д.с до точки с напряжением U. В случае упрощенного представления используется модель E’q= пост за Х’d.

Нагрузки учитываются статическими характеристиками, неизменными сопротивлениями или же дифференциальными уравнениями асинхронной нагрузки.

Уравнение всех элементов схемы записываются в синхронно вращающихся осях, кроме генераторов, в которых учитываются регуляторы возбуждения: уравнения таких генераторов записываются в собственных осях с дальнейшими приведением к синхронной оси.

Вышеприведенное используется в промышленных программах, применяемых в диспетчерских управлениях режимами электрических систем.

б) Метод последовательных интервалов

Практически в упрошенных расчетах, где не требуется высокая точность и необходимо иметь информацию для первого цикла колебаний параметров режима, используется метод численного интегрирования, более упрощенный и менее трудоемкий- метод последовательных интервалов.

Метод последовательных интервалов применяют для решения  уравнения движения ротора синхронного генератора при любом виде к.з. Метод последовательных интервалов позволяет учитывать все факторы, влияющие на переходный процесс. Сущность  метода  заключается в том, что весь переходный процесс разбивается на небольшие интервалы времени (t)  и на каждом интервале находят изменения параметров режима.

Рассмотрим простую электрическую систему c двухцепной линией (рис.3.13.) Предположим, что в начале линии произошло несимметричное короткое замыкание. При этом режим генератора переходит в аварийную характеристику III  и при угле отк  короткое замыкание отключается и линия переходит в послеаварийную характеристику II (рис.3.15).  В результате небаланса на валу генератора  скорость ротора увеличивается, становясь все больше и больше синхронной.

Рис. 3.15. К применению метода последовательных интервалов

Генератор выпадает из синхронизма, так как Sy>Sв.т хотя генератор частично тормозится, но за критическим углом кр его ускорение продолжится. Задача -  надо найти =f(t) и других параметров режима.

От величины шага расчета – интервала времени t – зависит точность  результатов вычислений, а также длительность вычислений переходного процесса. Каждый интервал характеризуется начальными и конечными значениями параметров режима: угла, мощности, тока и т.д. Например, в связи с изменением угла на   за время  t  будет меняться приращение мощности, тока и других параметров режима.

В целях упрощения задачи примем некоторые допущения:

1) Избыток мощности в каждом интервале  t  постоянен Р=пост.

2) Ускорение в каждом интервале остается постоянным .  пост.   (рис.3.16)

Рис.3.16

Найдем чему равно приращение угла в течение первого интервала. Воспользуемся формулой пути при равноускоренном движении. При  этом учтем, что в момент короткого замыкания скорость ротора была синхронной и поэтому относительная скорость =0.

Тогда:   здесь пройденный путь S соответствует увеличению угла  или с учетом V0=0, =0  получим приращение угла в конце первого интервала:

(3.42)

Угол в конце первого интервала

(3.43)

Избыток мощности в конце первого интервала:

(3.44)

Далее найдем приращение угла во втором интервале, для чего относительную скорость в конце первого интервала  определим из соотношения среднего ускорения, как полусумму ускорений в начале и конце интервала:

(3.45)

тогда

или

где

и окончательно приращение угла в конце второго интервала,

угол в конце второго интервала

Мощность в конце второго интервала:

,

Аналогично можем записать для 3го интервала:

(3.42а)

(3.43а)

(3.44а)

и т.д.

Процесс расчета продолжится по аналогичной схеме, поэтому удобен при программировании и расчетах на компьютере.

Необходимо отметить, что при отключении или в общем случае коммутации в электрической системе, угловая характеристика генератора претерпевает изменения, что вносит некоторую трудность в вычислениях. Например, при переходе из аварийной характеристике к послеаварийной.

Чему равен избыток мощности в первом интервале после отключения короткого замыкания в (n-1)  шаге? В этих случаях избыток мощности определяется в общем случае по формуле:

где  - приращение мощности по аварийной характеристике в момент отключения,     - то же по послеаварийной характеристике.

В нашем конкретном случае  Pn-1= Pотк=P0-PmШsinотк и

P’ n-1=P’отк=P0-PmIIsinотк

(3.46)

Продолжая этот процесс, находим:

(3.47)

(3.48)

Pn=P0 -PmIIsinn ,                                                          (3.49)

и т.д., и расчет заканчиваем по окончании заданного времени, или получении требуемой информации о характере изменения параметров режима об устойчивости или неустойчивости системы.

Если в результате расчета возникает необходимость в изменении величины интервала времени (расчет предельных по динамической устойчивости режимов, резкие изменения характеристик), то приращения углов определяются по соотношению:

(3.50)

где

tн, tc – соответственно  величины нового и старого интервалов времени.

Метод последовательных интервалов имеет ряд недостатков:

- не предусматривает контроля погрешности;

- не предусматривается автоматическое внесение поправок и изменения шага интегрирования при понижении точности ниже заданной.

Метод последовательных интервалов применяют совместно с методом площадей. Например, по правилу площадей определяют предельный угол отключения короткого замыкания, п.о,,  а далее методом последовательных интервалов рассчитывая изменения угла во времени =f(t), можно найти время предельного отключения.

Общие сведения об устройствах автоматического регулирования возбуждения синхронных машин

Напряжение является показателем качества электроэнергии. Отклонение напряжения в ту или иную сторону от номинального значения ухудшает условия работы энергоприемников потребителей: снижается производительность механизмов и КПД установок, сокращается срок службы электрооборудования, появляется брак выпускаемой продукции и прочее. Поэтому в нормальном режиме работы системы электроснабжения допускается отклонение напряжения у потребителей не более чем на ±5% номинального значения. В ненормальном (послеаварийном) режиме работы допускается снижение напряжения не более чем на 10% номинального.

Напряжение зависит от различных факторов, воздействуя на которые, можно поддерживать заданное его значение.

Напряжение на шинах низшего напряжения приемной подстанции (рис.1.1), т.е. на шинах, от которых получают питание потребители:

, (1.1)

где UЭС - напряжение на шинах высшего напряжения электростанции; Р, Q - активная и реактивная мощности, поступающие к подстанции; R, х - активное и реактивное сопротивления линии и трансформатора приемной подстанции; nт - коэффициент трансформации понижающего трансформатора.

Из (1.1) видно, что напряжение UП зависит от напряжения на шинах электрической станции, перетока мощности по ВЛ и коэффициента трансформации трансформатора понижающей подстанции. Следовательно, воздействовать на напряжения у потребителей можно, изменяя: напряжение на шинах электростанции UЭС; реактивную мощность Q, передаваемую по линии; коэффициент трансформации nт трансформатора понижающей подстанции.

Рис 26. – Схема электроснабжения

Регулировать значение UЭС и изменять значение Q можно путем изменения тока возбуждения генераторов станции, а также синхронных компенсаторов и двигателей системы электроснабжения. Эту задачу выполняют устройства автоматического регулирования возбуждения (АРВ) синхронных машин.

Устройства АРВ могут быть выполнены на основе двух различных принципов автоматического управления. Первый принцип предусматривает создание разомкнутой автоматической системы управления, т.е. системы управления по возмущающему воздействию. Применительно к АРВ синхронных машин это означает, что возбуждение машины автоматически изменяется в зависимости от значения параметра возмущающего воздействия, влияющего на напряжение на зажимах машины. Если, например, в качестве возмущающего воздействия на вход АРВ подается значение тока статора Iст, то АРВ носит название токового компаундирования. Если в качестве возмущающих воздействий учитываются ток статора и фазовый сдвиг тока статора по отношению к напряжению статора, то имеет место фазовое компаундирование синхронной машины.

В соответствии со вторым принципом АРВ выполняется в виде замкнутой автоматической системы управления и представляет собой регулятор по отклонению напряжения, который реагирует на разность фактического и заданного значений напряжения статора синхронной машины и, воздействуя на систему возбуждения машины, стремится свести эту разность к нулю.

АРВ синхронной машины представляет собой, как правило, совокупность устройства компаундирования и регулятора (или корректора) напряжения.

Основной причиной возникновения переходных режимов и нарушения устойчивости работы синхронных генераторов является нарушение баланса моментов на валу машины. Нарушение баланса Pт =Pг может быть в результате различных причин, в том числе, коротких замыкании, отключении нагрузки, части генераторов и т.д. Наиболее тяжелые последствия возникают, если трехфазное короткое замыкание происходит вблизи шин генератора. Поэтому меры, предпринимаемые для сохранения устойчивости генераторов, и, соответственно, электрической системы направлены на обеспечение этого баланса.

Меры, которые были рассмотрены для обеспечения статической устойчивости электрических систем, повышают также и запас динамической устойчивости. Существуют также другие способы, повышающие динамическую устойчивость:

- применение быстродействующих выключателей;

- применение АРВ с форсировкой и расфорсировкой возбуждения;

- повышение номинального напряжения линий передач;

- регулирование турбины и т.д.

Рассмотрим их по отдельности.

Быстродействующие выключатели. Необходимо как можно быстрое отключение коротких замыканий для обеспечения динамической устойчивости. Эта мера является наиболее радикальным средством для уменьшения отрицательного влияния аварийного режима на динамическую устойчивость параллельной работы генераторов электрической системы. В пределе, если бы было достигнуто мгновенное отключение аварии, то она не вносила бы никакого нарушения в устойчивую работу системы – режим характеризовался бы переходом сразу на послеаварийную характеристику.

Рис. 3.24. Влияние на динамическую устойчивость времени (угда)

отключения (откл) короткого замыкания.

Как видно из приведенных графиков, (рис 3.24) быстрое отключение уменьшает площадку ускорения и увеличивает площадку возможного торможения и поэтому повышает коэффициент запаса динамической устойчивости Кq=Sв.т/Sу.

Время отключения выключателей на напряжения  6-20 кВ составляет 5-10 периода промышленной частоты (0,1-0,2) сек, а на напряжение 35кВ и выше 2-5 периода (0,04-0,1) сек. При этом необходимо иметь в виду, что скорость отключения аварии масляными выключателями находится в пределах (0,18-0,2) сек, а воздушных выключателей –(0,08-0,1) сек. В современных условиях все большее применение получают так называемые сверхбыстродействующие синхронизированные выключатели. Синхронизированным выключателем называют выключатель, контакты которого размыкаются в строго определенный момент времени с опережением момента прихода отключаемого тока к нулю приблизительно на 1,5-2,5 мс. Полное время отключения короткозамкнутой цепи синхронизированным выключателем находится в пределах 1 периода (0,02 сек).

В соответствии с существующими требованиями синхронная динамическая устойчивость должна обеспечиваться при следующих видах короткого замыкания в наиболее неблагоприятной точке на линии:

- для сетей 35кВ –при двухфазном коротком замыкании на землю;

- для сетей 500кВ и более – при двухфазном коротком замыкании на землю. Если это требует неоправданно больших капитальных затрат , то допускается обеспечение синхронной динамической устойчивости только при однофазных коротких замыканиях с учетом неуспешного действия автоматического повторного включения  (АПВ). Необходимо добавить, что автоматическое повторное включение существенно влияет на сохранение динамической устойчивости, в особенности АПВ линии.

Применение АРВ с форсировкой и расфорсировкой возбуждения.

Автоматические регуляторы возбуждения существенно влияют на динамический переход в течение всего переходного процесса. За период короткого замыкания  подъем тока возбуждения еще не успевает дать существенных результатов. В период, непосредственно следующий за моментом отключения повреждения, когда очень важно быстро уменьшить скольжения асинхронных двигателей и затормозить генераторы, значения АРВ велико. Если в первом цикле качаний система устойчива, то нарушение устойчивости в последующих циклах при наличии АРВ практически исключается.

На характер переходных процессов влияет потолочное напряжение (кратность форсировки n) и постоянная времени возбуждения Те.

Повышение предельно передаваемой мощность по условиям динамической устойчивости с ростом потолка возбуждения тем заметнее, чем меньше Те, что видно из графика рис. 3.25.

Рис 3.25. Влияние потолка возбуждения п постоянной времени

возбудителя Те т.е. на предельную мощность.

Как было отмечено выше, потолочные значения параметров возбуждения зависят от конструкции и мощности системы возбуждения. Для повышения динамической устойчивости имеют существенное значение потолки напряжения и тока  , скорость подъема напряжения.

Необходимо отметить, что для подавления колебаний требуется не только форсировка, но и своевременная расфорсировка – снижение напряжения возбуждения.

Весьма эффективно регулирование возбуждения по второй производной угла. Это происходит из-за того, что вторая производная изменения угла сдвига ротора пропорциональна избыточному моменту на валу генератора

.

Поэтому действие регулятора точно соответствует причине, вызывающей качание и переходный процесс. Ток возбуждения, а, следовательно, и электромагнитный момент генератора необходимо увеличивать при ускорении ротора и уменьшать при его торможении.

Повышение номинального напряжения линии.

Предел передаваемой мощности прямо пропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален сопротивлению линии, соединяющей эти точки

;

поэтому повышение номинального значения напряжения существенно для увеличения запаса динамической устойчивости, так как при этом увеличивается предельно передаваемая мощность. Как видно из графика, (рис. 3.26) при длине электропередач 200 км повышение напряжения до 220кВ приводит к значительному увеличению предельной мощности.

Рис 3.26. Зависимость передаваемой мощности от величины номинального напряжения: 1-длина линии 200 км, 2-длина линии 800 км.

Предельно передаваемая мощность зависит как от величины напряжения, так и от длины электропередачи. На графике приведены значения предельно передаваемых  мощностей, когда линия имеет длину 200 км (1) и 800 км (2) . Следовательно, с увеличением длины ЛЭП напряжение необходимо повышать.

Увеличение напряжения в два раза равноценно уменьшению сопротивления в четыре раза, что означает увеличение количества цепей в четыре раза. Очевидно, увеличение напряжения более экономично, чем увеличение числа цепей. Область экономического применения различных номинальных напряжений показана на рис.3.27, из которых видно, что возможности передачи на переменном токе далеко не исчерпаны.

Здесь не рассмотрены так называемые полуволновые линии , длиной 3000 км и более или настроенные на полуволну,  имеющие уникальные режимные свойства , что является предметом специального курса.

Рис. 3.27. Области экономического применения различных уровней

номинального напряжения.

Регулирование турбины. Как было показано выше, переходный режим возникает из-за нарушения баланса вращающего (механического) момента турбины и тормозного (электромагнитного) момента генератора. В целях уменьшения площадки ускорения и увеличения площадки возможного торможения необходимо снижение мощности турбины, другими словами при аварийных ситуациях необходима разгрузка электропередачи. Обычно эта мера в случае ГЭС осуществляется отключением части генераторов, что технологически не сложно. Что касается тепловых или атомных станций, где технология отключения и включения гораздо сложнее, применяются другие способы уменьшения мощности турбин. Это так называемое аварийное управление мощностью паровых турбин (АУМПТ). АУМПТ воздействует на систему регулирования паровой турбины (рис.3.28)  через электрогидравлический преобразователь (ЭГП) и механизм управления мощности турбины (МУТ).

а)

б)

Рис.3.28. Аварийное уравнение турбиной

а) форма импульса аварийной разгрузки,

б) изменение характеристик турбины.

Характеристика 2 (рис.3.28б) соответствует случаю, когда по условиям динамической устойчивости осуществляется кратковременная импульсная разгрузка турбогенератора с восстановлением доаварийного значения мощности.

По условиям статической устойчивости послеаварийного режима требуется частичная разгрузка турбины (характеристика 1,3).

Кратковременная импульсная разгрузка турбин (КРТ) применяется для быстрого гашения избыточной кинетической энергии роторов агрегатов в целях сохранения динамической устойчивости, с последующим восстановлением мощности турбины. В целях КРТ используется программный способ управления: сигнал управления подается на ЭГП в виде прямоугольного импульса с амплитудой Аи и длительностью Ти и плавным экспоненциальным спадом с постоянной времени (рис 3.28.а). Обычные  диапазоны изменения характеристик: Аи =1 4 неравномерности, обеспечивающие закрытие клапанов с максимальной скоростью и Ти =0,10,5 с , =25 с. Дозировка интенсивности импульсного воздействия производится по результатам анализа переходных процессов с учетом опытных данных.

Помимо перечисленных, в целях сохранения динамической устойчивости, применяются также меры режимного характера , такие как изменения схемы соединения системы , разделения электрических систем на несинхронные работающие части , отключение части шунтирующих реакторов , автоматическая частичная разгрузка и т.д.

Обычно перечисленные меры применяются в комплексе чтобы обеспечивалось не только динамическая устойчивость , но и статическая устойчивость послеаварийного режима.

Пример3.1. Для приведенной схемы определить предельные углы отключения, если трехфазное короткое замыкание произошло: в начале, в конце, в середине линии электропередачи.

~

T1

T2

UC

P0,Q0

а)

XT2

UC

2

Xш=0

1

UC

2

Xш=0

1

б)

Xш=0

ХЛ

ХЛ/2

ХЛ/2

а

в

UC

2

ХТ2

в)

а

в

ХЛ/2

ХЛ/2

X ш=o

c

ХЛ

г)

0

Рис.3.29. Расчетные схемы

а) короткое замыкание в конце линии

б) короткое замыкание в начале линии

в) короткое замыкание в середине линии

г) преобразование треугольника сопротивлений в звезду.

Синхронный генератор снабжен АРВ пропорционального типа   и переходная э.д.с. при нарушении режима остается постоянной (E’=пост.) Параметры системы: P0=1, Q0=0,3   Uc=1, X’d=0,35  XT1=0,12  XL=0,4  XT2=0,12.

- Определим параметры нормального режима.

Суммарное сопротивление системы

X’dI=X’d+XT1+XL/2+XT2=0,35+0,12+0,2+0,12=0,79

Переходная э.д.с.

Предельная мощность в нормальном режиме

=1,857

Угол в нормальном режиме

- Параметры послеаварийного режима (одна цель отключается).

Суммарное сопротивление системы

X ’dП=X ’d+XT1+XЛ+XT2=0,35+0,12+0,4+0,12=0,99

Предельная мощность в послеаварийном режиме

Угол в послеаварийном режиме

- Параметры аварийного режима.

а) Трехфазное короткое замыкание в начале линии    (рис 3.29 б)

Взаимное сопротивление между точками 1 и 2.

так как аварийный шунт в данном случае XШ=0

Электрической связи между генератором и системой нет, поэтому

б) Трехфазное короткое замыкание в конце линии (рис 3.29. а)

Взаимное сопротивление системы между точками 1 и 2 .

Максимальная мощность

в) Трехфазное короткое замыкание в середине линии электропередачи (рис 3.29 в) Преобразуем схему линии из треугольника в звезду между точками а и в

Сопротивления лучей звезды равны

Окончательно схема замещения системы имеет

взаимное сопротивление между точками 1 и 2

Следовательно, даже в случае трехфазного короткого замыкания, если оно произошло в середине линии, электрическая связь между генератором и системой имеется и поэтому мощность, предельно передаваемая в аварийном режиме не равна нулю и имеет конечное значение:

.

Предельный угол отключения короткого замыкания при трехфазном коротком замыкании в начале и конце линии

где

Тот же угол при трехфазном коротком замыкании в середине линии равен

и

При определении предельных углов сомножитель в числителе 180 появляется для выражения углов в радианах.

а)

б)

Рис 3.30. Площадки ускорения и торможения:

а) 3-х фазное короткое замыкание в начале и конце линии;

б) 3-х фазное короткое замыкание в середине линии.

Из сравнения величин площадок ускорения и торможения следует, что наиболее тяжелыми будут короткие замыкания, которые происходят в начале или конце электропередачи

Устройство токового компаундирования

Рис27.– Принципиальная схема токового компаундирования (а); характеристика компаундирования (б) и внешняя характеристика (в) компаундированной машины.

Напряжение на шинах синхронной машины Uст, работающей с перевозбуждением, т.е. в режиме выдачи реактивной мощности, снижается по мере увеличения тока статора Iст.

Поскольку значение ЭДС Eq пропорционально току возбуждения, то, изменяя в соответствии с изменением тока статора ток ротора машины, можно поддерживать значение Uст приблизительно постоянным независимо от значения тока Iст. Эту задачу и выполняет устройство токового компаундирования (УТК) (рис.2.1), которое состоит из выпрямителя ВК, подключенного через трансформатор Т ко вторичным цепям трансформаторов тока ТТ, установленных в статорной цени регулируемой синхронной машины. Напряжение на выходе Т может изменяться путем изменения установочного сопротивления Ry. Выпрямленное напряжение UK на выходе устройства токового компаундирования, пропорциональное току статора, подводится к обмотке возбуждения овв возбудителя Вб.

Зависимость напряжения UK от тока Iст регулируемой машины может быть представлена следующим образом:

, (22)

где К1, nTB - коэффициенты трансформации соответственно ТТ и ТВ; βBK = Uk/Utb - коэффициент преобразования выпрямителя ВК.

Если

,(23)

где Rовв - сопротивление овв; IВ,0 - ток в овв, соответствующий холостому ходу синхронной машины, то в обмотке возбуждения возбудителя проходит ток IК от устройства токового компаундирования.

Зависимость тока Iр ротора от тока Iст статора (нагрузки) компаундированной синхронной машины (характеристика компаундирования), а также внешняя характеристика компаундированной синхронной машины, поясняющие работу УТК, представлены на рис.2.1, б, в. Точка а этих характеристик соответствует значению тока статора IП, К, при котором начинает выполняться условие (2.2). Ток IП, К называется порогом компаундирования и изменяется с изменением сопротивления установочного резистора Ry. При токе нагрузки компаундированной машины ICT<IП, К ее внешняя характеристика совпадает с внешней характеристикой некомпа-ундированной машины, а IР = IР0.

Необходимые изменения характеристики компаундирования и внешней характеристики компаундированной машины могут производиться путем изменения сопротивлений RPB (изменение IPO и Uст,o) и Ry (изменение IП, К), т. e. регулировочного и установочного сопротивлений. Однако внешняя характеристика компаундированной машины нестабильна и изменяется с изменением cosφ. Следовательно, cosφ наряду с Iст является возмущающим воздействием, которое в токовом компаундировании не учитывается.

Настройка устройства токового компаундирования, при которой напряжение компаундированной машины при Iст = 0, а также при Iст=Icт, ном и cosφ = cosφном равно номинальному напряжению Uст, ном машины, носит название нормальной настройки компаундирования.

Основным достоинством устройства токового компаундирования является его быстродействие, т.е. обеспечение быстрого возрастания тока возбуждения при глубоких посадках напряжения, вызванных КЗ. Недостаток заключается в малой точности регулирования напряжения, так как данным АРВ не учитывается ряд факторов (например, коэффициент мощности, частота вращения ротора, сопротивление обмотки ротора и др.), существенно влияющих на напряжение.

Электромагнитный корректор напряжения

Напряжение на шинах компаундированной синхронной машины нестабильно и зависит от тока статора и от cosφ. Поэтому устройство токового компаундирования дополняется корректором напряжения, т.е. регулятором по отклонению напряжения, задачей которого является поддержание стабильного значения напряжения на шинах компаундированной машины.

Широкое распространение получил электромагнитный корректор напряжения, выполненный на статических элементах (дроссели, трансформаторы, магнитные усилители, полупроводниковые вентили и пр), что обеспечивает его высокую надежность.

Рис28.– Структурная схема электромагнитного корректора напряжения.

Структурная схема электромагнитного корректора (рис.3.1) содержит измерительный орган ИО, магнитный усилитель МУ и выпрямитель В, на выход которого подключается обмотка возбуждения возбудителя овв. При отклонении напряжения синхронной машины от заданного значения на выходе ИО появляется сигнал, пропорциональный значению этого отклонения, МУ усиливает этот сигнал, и выходной ток корректора Iрег изменяет возбуждение синхронной машины в сторону уменьшения отклонения напряжения. Корректор напряжения по принципу действия является статическим, т.е. он уменьшает отклонение регулируемого напряжения синхронной машины от заданного значения, но не сводит его к нулю, так как выходной ток корректора имеет место только при наличии сигнала на выходе ИО.

Статизм регулирования уменьшается с увеличением коэффициента усиления усилителя регулятора (в нашем случае МУ корректора). Однако при этом возникает опасность неустойчивой работы регулятора, что может потребовать принятия специальных мер по сохранению, устойчивости регулирования, например введения в схему регулятора звена гибкой отрицательной обратной связи.

Измерительный орган ИО рассматриваемого корректора состоит из двух элементов - линейного ЛЭ и нелинейного НЭ, подключенных к выходу установочного автотрансформатора УАТ, получающего питание от трансформатора напряжения ТН.

Выходным сигналом ИО является разность токов

Iио=Iлэ-Iнэ. (3.1)

Значение Iио=0 только при единственном значении UYAT=0. При UYAT <U0 Iио>0, а при UYAT>U0 Iио<0.

Ток Iио является входным сигналом МУ. Если выходной ток корректора IРЕГ увеличивает возбуждение синхронной машины, то корректор напряжения носит название согласованного. В противном случае корректор называется противовключенным. Совокупность согласованного и противовключенного корректоров образует регулятор напряжения, называемый двухсистемным корректором. При двухсистемном корректоре целесообразна нормальная настройка компаундирования синхронной машины.

АРВ, представляющие совокупность устройства токового компаундирования и электромагнитного корректора напряжения, нашли широкое применение. Ими оборудуются синхронные машины, имеющие электромашинную систему возбуждения. К ним относятся турбогенераторы и гидрогенераторы мощностью до 100 МВт, а также синхронные компенсаторы мощностью до 75 MB-А. Для турбогенераторов используется токовое компаундирование с односистемным, а для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, как правило, с двухсистемным корректором.

Заключение

1. Системы автоматического регулирования возбуждения (АРВ) синхронных генераторов обеспечивают требуемую устойчивость и надежность работы машин в электрической системе.

2. Современные системы АРВ имеют высокое быстродействие и обеспечивают регулирования режимов генераторов в зависимости от любых параметров режима.

3. Системы АРВ сильного действия повышают коэффициент запаса статической устойчивости и пределы передаваемой мощности и угла нагрузки генератора.

Литература

1.Аллаев К.Р. Электромеханические переходные процессы .-Ташкет – «МОЛИЯ» - 2007.

2.Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах.- М; Энергия, 1964, - 378 с; 1978- 414с.

3. Автоматизация управления энергообьединениями. – М.; Энергия,1979 -428 с ..

4. Вольдек А.И. Электрические машины . – Л.; Энергия, 1974. – 840с.

5. Соколов Н.И. Фокин А.К. и др Сравнение эффективности  работы статорных и синхронных компенсаторов на лини электропередачи1150 кв. – М.: Электрические станции 1987.

6. Лукашов Э.С. Уравнение малых колебаний дальных электропередач и исследование их на устойчивость. – Новосибирск: Наука. 1966.

7. Строев В.А. Филиппова Н.Г. Шелухина Т.И. Ислледование переходных процессов и устойчивости  сложных регулируемых электоэнергитических систем: Учеб. Пособие – М;.    МЭИ.

8. Токарев Б.Ф. Электрические машины: Учебник для техникумов – М.: Энергоатомиздат, 1989. - 672 с.

9. Электродвигатели и электрооборудование. Каталог. Ч1 – М.: ИКФ «Каталог», 1994.

10. Электродвигатели и электрооборудование. Каталог. Ч3 – М.: ИКФ «Каталог», 1996.

11. Защита и диагностика агрегатов электродвигателей: Диагностика и ремонт электротехнического оборудования //Главный энергетик. – 2004. - № 5. – С. 65-67